ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANALIZARE JUDETUL ARAD

STUDIUL DE

OPORTUNITATE

2009

A. PIESE SCRISE

Foaie de identificare

Pagina de semnături

Cuprinsul volumului

CUPRINS

- Date generale.............................................................................................

  - Descrierea cadrului general al politicii autoritatilor publice din judetul Arad in domeniul serviciilor publice de apa-canal.................................................5

  - Programe de dezvoltare generale si ale autoritatilor publice locale in domeniu...............................................................................................7

  - Obiectivele generale care au stat la baza infiintari operatorului regional......9

- Descrierea microsistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare existente si a serviciilor publice care vor fi concesionate operatorului regional..........................16

  - Sistemul Apateu ..................................................................................17

  - Microsistemul Arad...............................................................................18

  - Microsistemul Bocsig................... ........................................................24

  - Microsistemul Casoaia .......................................................................... 26

  - Sistemul Cermei ................................................................................ 28

  - Sistemul Felnac ................................................................................. 29

  - Microsistemul Gurahont ...................................................................... 30

  - Microsistemul Halmagel ...................................................................... 32

  - Microsistemul Ineu .............................................................................. 34

  - Microsistemul Iratos ........................................................................... 35

  - Sistemul Lipova ................................................................................. 37

  - Sistemul Moneasa .............................................................................. 38

  - Sistemul Nadlac ................................................................................... 41

  - Sistemul Pancota ................................................................................. 44

  - Microsistemul Paulis Ghioroc ............................................................... 46

  - Sistemul Pecica ................................................................................... 47

  - Sistemul Sagu .................................................................................... 49

  - Sistemul Savarsin ................................................................................50

  - Sistemul Sepreus ................................................................................. 51

  - Sistemul Taut ...................................................................................... 52

  - Sistemul Vinga ................................................................................... 54

  - Sistemul Zarand ...................................................................................57

  - Sistemul Zabrani...................................................................................57

  - Sistemul de canalizare ........................................................................ 57

- Motivarea economico-financiara, juridica, sociala si de mediu care justifica infiintarea operatorului regional..............................  ......................................80

  - Motivarea economico-financiara si juridica ........................................... 80

  - Motivarea sociala ............................................................................... 80

  - Motivarea pentru protectia mediului ...................................................... 81

- Premize si riscuri ......................................................................................... 83

  - Prezentarea premiselor de baza luate in calcul la demonstrarea oportunitatii ..........................................................................................................86

  - Identificarea elementelor de flexibilitate ale proiectului de infiintare a operatorului regional. ......................................................................... 86

- Investitii necesare pentru modernizare si extindere ......................................... 88

- Activitati pentru implementarea operatorului regional ...................................... 90

- Modalitatea de abordare a concesiunii serviciilor catre operatorul regional .........94

  - Negocierea directa...............................................................................94

  - Semnarea contractului..........................................................................94

  - Inregistrarea contractului..................................................................... 95

  - Dosarul contractului

- Termenele pentru realizarea procedurii de acordare a concesiunii serviciilor catre operatorul regional........................................................................................ 97

- Indicatori de performanta........ ...................................................................... 99

- Concluzii si propuneri.................................................................................... 108

- Anexe tehnico economice ........................................................................... 110

CAPITOLUL I

DATE GENERALE

1 Date generale

## Descrierea cadrului general al politicii autorităţilor publice din judeţul Arad în domeniul serviciilor publice de apă – canal

Politica autorităţilor locale din judeţul Arad în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare se încadreaza atât în Programul de Guvernare cât şi în Strategia Economică a României pe termen mediu, care evidenţiaza importanţa acestor servicii în procesul de ridicare a calităţii vieţii.

Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare într-o manieră performantă şi nediscriminatorie constituie şi o condiţie pentru o mai bună integrare economică în Uniunea Europeană. În plus, aceste servicii fac parte din baza cetăţeniei europene, deoarece se numără printre drepturile cetăţenilor europeni şi oferă o posibilitate de dialog cu autorităţile publice, în cadrul unei bune administrări.

Pornind de la conceptul european în ceea ce priveşte servicii publice de alimentare cu apă si canalizare, Guvernul României, prin autorităţile publice locale, are ca obiective fundamentale:

- Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei,

- Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile publice şi creşterea gradului de acces a populaţiei la aceste servicii,

- Atragerea de capital pentru finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale.

Un alt proces important inclus în politicile autorităţilor naţionale şi locale este cel de reducere a numarului de operatori de servicii publice.

Motivele abordării acestei politici sunt multiple, ele referindu-se insă în principal la următoarele:

- Structura actuală fragmentată a serviciilor publice de gospodărie comunală nu este favorabilă unui management eficient al investiţiilor şi al furnizării serviciilor,

- Datorită dimensiunilor reduse a resurselor disponibile şi a numărului mic de beneficiari mulţi operatori nu pot fi parteneri eficienţi în procesul de modernizare a infrastructurii locale,

- Nu se poate aborda un management integrat pe bazine hidrografice

Măsurile de restrângere a numărului de operatori, în concordanţă cu aceste criterii trebuie să aparţină autorităţilor locale. ANRSC se va implica în acest proces numai prin aplicarea procedurilor de licenţiere şi, acolo unde este cazul, prin monitorizarea contractelor de delegare a serviciului.

În prezent, nivelele de servicii asigurate de sistemele de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea localităţilor din România nu se ridică la cerinţele normativelor româneşti în vigoare şi, cu atât mai puţin a celor europene. Printre cele mai des întâlnite probleme se pot enumera:

- ineficienţa sistemelor de alimentare cu apă,

- pierderile substanţiale,

- neacoperirea tuturor zonelor locuite cu servicii.

Situaţia din domeniul colectării apelor uzate este similara. O problema general întalnită este cea a epurării apelor uzate. În majoritatea cazurilor, staţiile de epurare, acolo unde există, nu au fost finalizate ca execuţie. Mai mult, tehnologiile propuse la momentul întocmirii proiectelor tehnice sunt învechite şi nu mai corespund nici debitelor şi nici încărcărilor de ape uzate existente la momentul actual. În aceste condiţii este practic imposibilă conformarea cu prevederile legale privind protecţia mediului.

Datorită acestei situaţii se impune, în majoritatea cazurilor, implementarea unor investiţii importante ca volum, pentru reabilitarea sistemelor, achiziţionarea de echipamente, materiale etc.

Cadrul general şi legal al desfăşurării activităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare (cadrul general, cadrul legal de administrare, planificare, finanţare, reglementare)

Cadrul general de desfasurare a activitatilor serviciilor de apa si canalizare este reglementat de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, de Ordinului nr.88/02.03.2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi ale HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

Potrivit acestor acte legislative organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de apă şi de canalizare intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.

În ceea ce priveşte calitatea apei potabile se urmăresc reglementările naţionale şi europene – L458/2002 privind Apa potabilă (care inlocuieşte STAS 1342/91) şi Directiva CE 98/83 – EC privind Calitatea apei destinată consumului uman.

## Programe de dezvoltare generale şi ale autorităţilor publice locale în domeniu

Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Arad este concepută în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen mediu şi Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, care se regăsesc în Programul de guvernare.

Pe lângă asigurarea creşterii economice, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, se urmareste tototdată modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică, astfel încât acestea să raspundă cât mai bine nevoilor cetăţenilor, asigurându-se treptat apropierea localităţilor judeţului Arad de standardele Uniunii Europene.

De asemenea se are in vedere elaborarea si asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente ecologice si reducerea continua a nivelurilor de poluare a mediului inconjurator, care au un impact deosebit in ceea ce priveste dezvoltarea economico-sociala a judetului Arad.

Obiectivul general al strategiei este punerea in valoare a potentialului material si uman in folosirea resurselor existente si a identificarii altor surse capabile sa produca o dezvoltare durabila si echilibrata a localitatilor judetului, in sensul asigurarii unui mediu sanatos sub raport functional, economico-social si cultural, in conditiile pastrarii echilibrului fata de complexul de resurse al capitalului natural.

Obiectivele calitative ale strategiei se refera la:

- Ridicarea standardului de viata;

- Crearea de noi locuri de munca;

- Imbunatatirea calitatii mediului;

- Regenerarea ambientului;

- Indeplinirea criteriilor existente la nivelul tarilor europene dezvoltate.

Obiectivele principale vizeaza:

- Revigorarea si stabilitatea socio-economica;

- Modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice;

- Valorificarea potentialului turistic;

- Atingerea parametrilor minimali de functionalitate sociala si economica a localitatilor judetului Arad, in special in mediul rural.

Activitatile operationale ce se doresc a fi puse in practica, pe domenii specifice, se prezinta astfel:

- Asigurarea alimentarii continue cu apa a folosintelor si, in special, a populatiei;

- Imbunatatirea calitatii resurselor de apa (realizarea de statii de tratare si modernizarea celor existente);

- Atragerea de surse financiare pentru proiecte privind epurarea apelor uzate si amenajarea de platforme ecologice pentru deseuri in spatiul urban si rural;

- Asigurarea alimentarii cu gaze naturale a localitatilor;

- Actiuni strategice privind gestiunea deseurilor (relatii de parteneriat intre firme de reciclare si administratiile publice locale);

- Imbunatatirea accesului locuitorilor spatiului rural la retelele publice ale satelor, judetului, drumurilor nationale si la reteaua de cale ferata;

- Executarea de lucrari de protectie in zone cu alunecari de teren frecvente si de mare risc de producere a inundatiilor;

- Stimularea formelor alternative de turism: turism rural, turism culturall, circuite turistice;

- Asigurarea conditiilor de functionare la parametrii europeni a unitatilor de invatamant, sanatate si cultura.

Aşa cum s-a arătat şi la punctul anterior, în ceea ce priveşte investiţiile necesare pentru asigurarea unui nivel de servicii corespunzător, se depăşesc cu mult posibilităţile materiale ale autorităţii publice, în momentul actual. Deşi activitatea industrială este importantă şi a înregistrat o creştere după reculul din perioada 1993 – 1998, activitatea economică nu este în masură să asigure, în prezent, resursele financiare necesare pentru implementarea investiţiilor determinate ca fiind necesare.

În momentul de faţă, problemele sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judeţul Arad, includ:

- Pierderi de apa;

- Asigurarea partială a serviciilor de canalizare şi neacoperirea întregului teritoriu,

- Probleme aferente activităţii staţiilor de epurare.

În aceste condiţii, soluţia adoptată de autoritatea publică, cu sprijinul Guvernului, se îndreapta către atragerea de capital pentru acoperirea necesarului de investiţii. Prin aceasta se urmăreşte, pe lângă asigurarea unor nivele de servicii corespunzătoare, respectarea cerinţelor de mediu şi impulsionarea activităţilor economice, cu toate consecinţele benefice pe care aceasta le atrage. Soluţiile adoptate pâna în prezent sunt în general:

- Atragerea de fonduri prin programe de finanţare externă.

- Delegarea de gestiune a serviciilor publice sau, dupa caz, încheierea de parteneriate public private.

Prin aceste masuri se are in vedere obţinerea celui mai bun raport calitate / cost şi realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori (indicatori de ieşire) la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de beneficiar, cu cel mai mic tarif posibil – în condiţii care să permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor, asigurând protecţia consumatorilor. Cu alte cuvinte, rezultatul va fi asigurarea furnizării de servicii de calitate (disponibilitate de apă potabilă 24 de ore din 24 la toţi consumatorii; asigurarea apei potabile la standarde de calitate apropiate cu cele europene) şi respectarea cerinţelor privind protecţia mediului.

În ceea ce priveşte situaţia din judeţul Arad dezvoltarea economico-socială este concepută în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu şi Strategiei  Naţionale de Dezvoltare Durabilă, care se regăsesc în Programul de Guvernare.

Pe lângă asigurarea creşterii economice, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, se urmăreşte totodată, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine nevoilor cetăţenilor, asigurându-se treptat apropierea localităţilor judeţului Arad de standardele Uniunii Europene.

De asemenea se are în vedere elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurator, care au un impact deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială a judeţului Arad.

## Obiectivele generale şi criterii care au stat la baza înfiinţarii operatorului regional

Operatorul Regional (OR) în judeţul Arad a fost infiintat pentru a:

- îmbunătăţi serviciile de furnizare a apei potabile  şi colectarea şi epurarea apelor uzate,

- realiza un progres în autosusţinerea acestor servicii, prin maximizarea raportului pret-calitate,

- îndeplini cerinţele Directivei Cadru a Apei a UE în vederea viitoarei aderări la Uniunea Europeană, ale carei obiective se bazează pe cooperarea regională.

Pentru a putea  atinge obiectivele şi rezultatele scontate, Operatorul Regional trebuie să răspundă  unor criterii privind dezvoltarea institutionala, cum sunt :

- Reprezentarea comună a intereselor lor, ca deţinători ai patrimoniului serviciilor de apă şi ca entităţi legale responsabile cu realizarea de previziuni pentru aceste servicii;

- Înlocuirea micilor operatori existenţi şi a departamentelor municipale cu un singur Operator Regional, puternic, licentiat pe aria de delegare a serviciilor;

Atributiile principale ale operatorului vor trebui sa cuprinda:

- asumarea intregii responsabilitati pentru activitatile de operare, mentenanta si

gestionare atat a investitiilor necesare modernizarii si dezvoltarii infrastructurii, cat si

pentru reteaua existenta,

- bunurile imobile ce apartin domeniului public vor trebui restituite Concedentului la data incetarii contractului de delegare. Pe parcursul derularii contractului, administrarea acestor bunuri este in sarcina Concesionarului,

- Operatorul este beneficiarul final al proiectelor de investitii ce se vor implementa pe

parcursul derularii contractului de delegare,

- propunerea unor tarife de furnizare a serviciilor care vor trebui aprobate de Asociatia

de Dezvoltare Intercomunitara sub controlul Autoritatii Nationale de Reglementare pt Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC).

Operatorul Regional este organizat astfel:

- Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de toti actionarii operatorului care

reprezinta organul de conducere al Operatorului.

- Consiliul de Administratie format dintr-un numar de trei pana la sapte administratori

neexecutivi. Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul

administratiilor de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

- Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii unui Director General.

Directorul General va fi numit din afara membrilor Consiliului de Administratie.

Atributiile acestor organism vor fi stabilite prin Actul Constitutiv al Operatorului.

Aria de operare a OR pentru serviciile de apa si canalizare considerata pentru studiul de oportunitate acopera urmatoarele unitati administrativ teritoriale din judetul Arad (prezentata si in Figura 1):

| 1 | Municipiul Arad |
| --- | --- |
| 2 | Orasul CURTICI |
| 3 | Orasul INEU |
|  | Ineu |
|  | Mocrea |
|  | Gurba |
| 4 | Orasul LIPOVA |
|  | Lipova |
|  | Radna |
|  | Soimos |
| 5 | Orasul NADLAC |
| 6 | Orasul PECICA |
|  | Pecica |
|  | Bodrogu Vechi |
|  | Sederhat |
|  | Turnu |
| 7 | Orasul PANCOTA |
|  | Pancota |
|  | Maderat |
| 8 | Orasul SANTANA |
|  | Santana |
|  | Caporal Alexa |
| 9 | Comuna ALMAS |
|  | Almas |
|  | Chill |
|  | Radesti |
|  | Joia Mare |
| 10 | Comuna APATEU |
|  | Apateu |
|  | Berechiu |
|  | Motiori |
| 11 | Comuna ARCHIS |
|  | Archis |
|  | Barzesti |
|  | Groseni |
|  | Nermis |
| 12 | Comuna BELIU |
|  | Beliu |
|  | Benesti |
|  | Bochia |
|  | Lunca Teuzului |
|  | Secaci |
|  | Tagadau |
|  | Vasile Goldis |
| 13 | Comuna BOCSIG |
|  | Bocsig |
|  | Colonia Bocsig |
|  | Manerau |
|  | Rapsig |
| 14 | Comuna BRAZI |
|  | Brazi |
|  | Buceava Soimus |
|  | Iacobini |
|  | Madrigesti |
|  | Secas |
| 15 | Comuna CERMEI |
|  | Avram Iancu |
|  | Cermei |
|  | Somosches |
| 16 | Comuna COVASANT |
| 17 | Comuna Craiva |
|  | Comuna Craiva |
|  | Ciuntesti |
|  | Chislaca |
|  | Coroi |
|  | Craiva |
|  | Maraus |
|  | Rogos de Beliu |
|  | Siad |
|  | Susag |
|  | Stoinesti |
|  | Talmaci |
| 18 | Comuna Dezna |
|  | Buhani |
|  | Dezna |
|  | Laz |
|  | Neagra |
|  | Slatina de sus |
| 19 | Comuna Dieci |
|  | Cociuba |
|  | Crocna |
|  | Dieci |
|  | Rosia |
|  | Revetis |
| 20 | Comuna Dorobanti |
| 21 | Comuna Felnac |
|  | Felnac |
|  | Calugareni |
| 22 | Comuna Fantanele |
|  | Fantanele |
|  | Tisa Noua |
| 23 | Comuna Ghioroc |
|  | Cuvin |
|  | Ghioroc |
|  | Minis |
| 24 | Comuna Gurahont |
|  | Bontesti |
|  | Dulcele |
|  | Gurahont |
|  | Hontisor |
|  | Fenis |
|  | Pescari |
|  | Iosas |
|  | Mustesti |
|  | Valea Mare |
|  | Zimbru |
| 25 | Comuna HALMAGIU |
|  | Bodesti |
|  | Banesti |
|  | Brusturi |
|  | Cristesti |
|  | Halmagiu |
|  | Ionesti |
|  | Leasa |
|  | Lestioara |
|  | Poienari |
|  | Tarmure |
|  | Tisa |
| 26 | Comuna HALMAGEL |
|  | Halmagel |
|  | Tarnavita |
|  | Tohesti |
|  | Luncsoara |
|  | Sarbi |
| 27 | Comuna IRATOSU |
|  | Iratosu |
|  | Variasu Mare |
|  | Variasu Mic |
| 28 | Comuna LIVADA |
|  | Livada |
|  | Sinleani |
| 29 | Comuna MACEA |
|  | Macea |
|  | Sanmartin |
| 30 | Comuna Moneasa |
|  | Moneasa |
|  | Ranusa |
| 31 | Comuna Olari |
|  | Olari |
|  | Sintea Mica |
| 32 | Comuna Paulis |
|  | Baratca |
|  | Cladova |
|  | Paulis |
|  | Sambateni |
| 33 | Comuna Savarsin |
|  | Caprioara |
|  | Cuias |
|  | Haladis |
|  | Parnesti |
|  | Savarsin |
|  | Temesesti |
|  | Toc |
|  | Troas |
|  | Valea Mare |
| 34 | Comuna SAGU |
|  | Cruceni |
|  | Sagu |
|  | Firiteaz |
|  | Fiscut |
|  | Hunedoara Timiseana |
| 35 | Comuna Seleus |
| 36 | Comuna Sepreus |
| 37 | Comuna Sicula |
|  | Sicula |
|  | Gurba |
| 38 | Comuna SIRIA |
|  | Galsa |
|  | Masca |
|  | Siria |
| 39 | Comuna SIMAND |
| 40 | Comuna SOFRONEA |
|  | Sanpaul |
|  | Sofronea |
| 41 | Comuna TARNOVA |
|  | Agrisu Mare |
|  | Araneag |
|  | Chier |
|  | Draut |
|  | Dud |
|  | Tarnova |
| 42 | Comuna TAUT |
|  | Minisel |
|  | Minisul de Sus |
|  | Nadas |
|  | Taut |
| 43 | Comuna VINGA |
|  | Mailat |
|  | Manastur |
|  | Vinga |
| 44 | Comuna VLADIMIRESCU |
|  | Cicir |
|  | Horia |
|  | Mandruloc |
|  | Vladimiresc |
| 45 | Comuna ZABRANI |
|  | Chesint |
|  | Neudorf |
|  | Zabrani |
| 46 | Comuna ZADARENI |
|  | Zadareni |
|  | Bodrogu Nou |
| 47 | Comuna ZARAND |
|  | Cintei |
|  | Zarand |
| 48 | Comuna ZIMANDU NOU |
|  | Andrei Saguna |
|  | Zimandcuz |
|  | Zimandu Nou |

Figura 1: Aria considerata pentru studiul de oportunitate

Caracteristicile principale ale Operatorului Regional sunt urmatoarele:

- toti actionarii sunt administratii publice,

- avand in vedere calitatea publica a tuturor actionarilor, modificarea structurii

actionariatului se poate efectua doar dupa reguli stricte,

- activitatea desfasurata de Operator are un caracter permanent,

- actionarii Operatorului acorda Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare puterea de a

exercita in numele lor drepturile si obligatiile ce le revin in calitate de asociati,

- activitatile esentiale ale Operatorului referitoare la contractul de delegare se

desfasoara cu supervizarea autoritatii ADI.

Operatorul Regional este societatea care va avea urmatoarele atributii:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la parametrii calitativi si

cantitativi, astfel incat sa satisfaca cerintele utilizatorilor si conformarea cu normele

legale aplicabile; se va avea in vedere propunerea unor tarife care sa asigure

realizarea indicatorilor de performanta asumati, precum si limita impusa de nivelul de

suportabilitate al populatiei. Conform prevederilor legale, politica de tarife va fi

aprobata si de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

Utilitati Publice (A.N.R.S.C.),

- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne pentru dezvoltarea durabila a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare; in acest sens, va gestiona investitiile care se vor efectua sub controlul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare,

- preluarea de la autoritatile administratiei publice locale a patrimoniului acestora afectat serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Avand in vedere ca bunurile preluate apartin domeniului public, Operatorul Regional nu are dreptul sa le subconcesioneze unor terte persoane,

- mentinerea calitatii tehnice si intretinerea in buna stare a bunurilor si echipamentelor

concesionate in temeiul contractului de delegare,

- sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati, astfel incat sa se

poata crea la nivel de Operator Regional o Unitate de Implementare a Proiectelor

capabila sa gestioneze implementarea investitiilor necesare dezvoltarii infrastructurii

serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare,

- incheierea de contracte de bransare, racordare si utilizare a serviciilor cu toti utilizatorii solicitanti, pentru cladirile amplasate in perimetrele de distributie a apei si de colectare a apei uzate.

- Corelativ cu obligatiile pe care si le asuma Operatorul Regional, acesta are

urmatoarele drepturi:

- incasarea contravalorii serviciilor furnizate, direct de la utilizatori, luandu-se in calcul

tariful aprobat conform prevederilor legale,

- exploatarea directa a bunurilor, activitatilor si serviciilor concesionate de la Asociatia

de Dezvoltare Intercomunitara,

- exclusivitatea Operatorului Regional in furnizarea serviciilor concesionate de la

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara.

CAPITOLUL II

DESCRIEREA SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

2.1. Sistem APATEU

2.1.1. Date generale

Comuna Apateu are un sistem centralizat de alimentare cu apa care deseveste satele componente ale comunei Apateu(Apateu, Berechiu,Motiori).

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C AQUAVEST S.R.L., societate care nu detine

licenta ANRSC.

Sistemul a fost realizat prin HG577/1997 si pus in functiune in anul 2000.

2.1.2. Sursa de apa

Sursa de apa a comunei Apateu este asigurata de 1 foraj cu adancimea H=250 m.

Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă având următoarele caracteristici: Q = 25 m3/h, H = 12,5 mCA.

De la puţ, apa ajunge prin conducta de refulare oţel Dn=80mm într-un cămin apometru şi apoi în rezervorul de înmagazinare.

2.1.5. Inmagazinarea apei

Înmagazinarea apei se face intr-un rezervoare suprateran avand o capacitate de inmagazinare de 300 mc.

2.1.6. Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unui grup de pompare.

Grupul de pompe folosit pentru asigurarea nevoilor gospodăreşti este de tip EP alcătuit  din trei pompe (două de serviciu,iar cealaltă de rezervă) de înltă presiune.

Pompele pentru distribuţia apei în reţea au următoarele caracteristici tehnice:

- debit de apă pompat pe o pompă Q=20 mc/h;

- înălţime de pompare pe o pompă H=27mCA;

2.1.8. Conducte de distributie

Distribuirea apei la consumatori se realizează printr-o reţea de distribuţie construită în sistem inelar. Reţelele de apă din oraş însumează aproximativ 9,10 km din care:

| Nr. crt | Localitatea | Diam. mm | Lungime km | Materiale de executie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apateu | 140 | 0.94 | ? |
| 2 | Apateu | 125 | 0.13 | ? |
| 3 | Apateu | 110 | 2.85 | ? |
| 4 | Apateu | 90 | 2.20 | ? |
| 5 | Apateu | 75 | 0.40 | ? |
| 6 | Apateu | 63 | 2.33 | ? |
| 7 | Apateu | 40 | 0.25 | ? |

2.2. Microsistemul ARAD

2.2.1 Date generale

Orasul Arad dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, in cadrul unui sistem microzonal de alimentare cu apa.

In afara Municipiului Arad, sursa alimenteaza cu apa potabila urmatoarele localitati: Curtici, Santana, Dorobanti, Fantanele, Livada, Macea, Olari, Simand, Sofronea, Vladimirescu, Zimandu Nou, Zadareni.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. Compania de Apa Arad care detine licenta ANRSC.

2.2.2 Sursa de apa

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 3 fronturi de puturi de medie adancime, forate amplasate astfel:

- frontul de captare Uzina 1: cu 11 foraje amplasate în curtea Uzinei 1, în grădina uzinei şi în albia majoră a Mureşului,

- frontul de captare Nord: cu 92 de foraje pe raza localităţilor Arad, Zimandul Nou şi Şimand,

- frontul de captare Mândruloc cu 13 foraje amplasate pe raza localităţii Mîndruloc.

Capacitatea instalata a sursei este de 2700 l/s, 233.280 mc/24h, 85.147.200 mc/an si acopera  100 % din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii. Capacitatea existenta a sursei depaseste cerinta actuala de apa. Acest lucru se datoreaza in special reducerii semnificative a cererii pentru agentii economici.

2.2.3 Statia de tratare a apei

Arad

Aerarea

Aerarea  apei brute se realizeaza prin 20 bucati distribuitoare prevăzute cu diuze tip Amsterdam, avand debitul instalat de 1950 l/s, 168000 mc/24h, care acopera 100% din necesitatile de tratare.

Dimensiunile caracteristice ale distribuitoarelor de apă brută sunt:

Dn 200 mm L = 10 m , l = 5 m, N = 54 diuze/distribuitor

Prefiltrare

Prefiltrarea  apei se realizeaza prin intermediul a 20 bucati prefiltre de tip rapid, avand debitul total instalat de 1950 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt:

L = 10 m, l = 5 m, S = 1000 m2

Prefiltrele sunt amplasate la etajul al treilea al unei clădiri cu P+3 nivele.

### Decantarea apei

### Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 20 bucati decantoare de tip orizontal, avand debitul total instalat de 1950 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt:

L = 10 m, l = 5 m, H = 4 m, S = 1000 m2

Decantoarele sunt amplasate la primul etaj al unei clădiri cu P+3 nivele.

### Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 20 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 1950 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:

L = 10 m, l = 5 m, S = 1000 m2

Filtrele sunt amplasate la primul etaj al unei clădiri cu P+3 nivele.

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorinare.

Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 5,30 m x 11,20 m x 4,0 m, fiind cuplata cu un depozit avand 7,60 m x 11,20 m x 4,0 m.

Curtici

Statie noua de clorinare

Santana

Statie noua de clorinare

2.2.4 Laboratoare de masurare a calitatii apei tratate

Determinarea parametrilor calitativi ai apei tratate se realizeaza intr-un laborator propriu care asigura realizarea a 100% din determinarile necesare.

Laboratorul este amplasat intr-o cladire separata si are dimensiunile

10,65 m x 15,62 m  S = 166,35 m2

In acest laborator se realizeaza urmatoarele tipuri de determinari:

- Fizice

- Chimice

- Bacteriologice

2.2.5 Inmagazinarea apei

Înmagazinarea apei se face in 18 rezervoare semiingropate şi 2 rezervoare aeriene, avand o capacitate totala de inmagazinare de 68 600 mc.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara/dreptunghiulara/poligonala, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice:

| Nr. crt | Amplasament | Rezervor | Forma rezervor | D(L) m | l m | H m | Volum mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzina nr. 1 | R1 | Dreptunghiulare | 24 | 15 | 4 | 1.200 |
| 2 | Uzina nr. 1 | R2 | Dreptunghiulare | 24 | 15 | 4 | 1.200 |
| 3 | Uzina nr. 1 | R3 | Circular | 17 | - | 6 | 1.000 |
| 4 | Uzina nr. 1 | R4 | Circular | 17 | - | 6 | 1.000 |
| 5 | Uzina nr. 1 | R5 | Dreptunghiulare | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 6 | Uzina nr. 2 | R1 | Dreptunghiulare | 36 | 18 | 3,9 | 2.000 |
| 7 | Uzina nr. 2 | R2 | Dreptunghiulare | 36 | 18 | 3,9 | 2.000 |
| 8 | Uzina nr. 2 | R3 | Dreptunghiulare | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 9 | Uzina nr. 2 | R4 | Dreptunghiulare | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 10 | Uzina nr. 2 | R5 | Dreptunghiulare | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 11 | S.P Calea Zimandului | R1 | Circular | 35 | - | 10,8 | 10.000 |
| 12 | S.P Calea Zimandului | R2 | Circular | 35 | - | 10,8 | 10.000 |
| 13 | S.P Fîntînele | R1 | Circular | 6,7 | - | 3,7 | 100 |
| 14 | S.P Fîntînele | R2 | Circular | 6,7 | - | 3,7 | 100 |
| 15 | Curtici | R1 | Circular | 12 | - | 4.8 | 500 |
| 16 | Curtici | R2 | Circular | 12 | - | 4.8 | 500 |
| 17 | Santana | R1 | Circular | 12 | - | 4.8 | 500 |
| 18 | Santana | R2 | Circular | 12 | - | 4.8 | 500 |

Rezervoarele sunt amplasate astfel:

- 5 (circulare 2, dreptunghiulare 3) in cadrul Uzinei nr.1 pe strada Ineului nr. 2-4 avînd o capacitate de 14 400 mc,

- 5 (dreptunghiulare) în incinta Uzinei nr. 2 cu o capacitate de 34 000 mc

- 2 (circulare) situate în incinta staţiei de pompare din Calea Zimandului FN, cu o capacitate de 20 000 mc.

- 2 (circulare) cu ocapacitate de 200 mc, situate în incinta staţiei de pompare din localitatea Fîntînele.

- 2(circulare) cu o capacitate de 500mc, situate in localitatea Curtici

- 2(circulare) cu o capacitate de 500mc, situate in localitatea Santana

2.2.6 Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unui numar de 6 statii de pompare amplasate astfel:

a) Staţia de pompare din cadrul Uzinei nr.1, amplasată pe strada Ineului nr. 2-4.

b) Staţia de pompare din cadrul Uzinei nr.2, amplasată pe Calea Şiriei FN.

c) Staţia de pompare din cadrul Uzinei nr.3, amplasată pe Calea Zimandului FN.

d) Staţia de pompare din localitatea Fîntînele.

e) Statia de pompare din localitatea Curtici

f) Statia de pompare din localitatea Santana

Statiile de pompare sunt amplasate in cladiri separate, ocupand o suprafată totală de 997 m2, din care la Uzina nr.1 - 364 m2, la Uzina nr.2 - 426 m2, la Uzina nr.3 - 173 m2  şi 134 m2 la Fîntînele.

Statiile de pompare sunt echipate, după cum urmeză:

| Nr. crt | Amplasament | Tip pompă | Q mc/h | H mca | P kw | N rot/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzina nr.1 | ICOT | 500 | 40 | 95 | 1000 |
| 2 | Uzina nr.1 | ICOT | 500 | 40 | 95 | 1000 |
| 3 | Uzina nr.1 | Aversa 12 NDS | 1050 | 60 | 160 | 1000 |
| 4 | Uzina nr.1 | Aversa 12 NDS | 1050 | 60 | 160 | 1000 |
| 5 | Uzina nr.1 | Ingerssoll 10LR17 | 950 | 40 | 160 | 1500 |
| 6 | Uzina nr.1 | Ingerssoll 10LR17 | 950 | 40 | 160 | 1500 |
| 7 | Uzina nr.2 | Aversa 12 NDS | 1250 | 67 | 315 | 1500 |
| 8 | Uzina nr.2 | Aversa 12 NDS | 1250 | 67 | 315 | 1500 |
| 9 | Uzina nr.2 | Aversa 18 NDS | 2250 | 67 | 650 | 1000 |
| 10 | Uzina nr.2 | Aversa 18 NDS | 2250 | 67 | 650 | 1000 |
| 11 | Uzina nr.2 | Ingerssoll 400LNN 600 | 2350 | 40 | 355 | 1000 |
| 12 | Uzina nr.2 | Ingerssoll 400LNN 600 | 2350 | 40 | 355 | 1000 |
| 13 | Uzina nr.2 | Ingerssoll 400LNN 600 | 2350 | 40 | 355 | 1000 |
| 14 | Uzina nr.3 | Aversa 14 NDS | 1050 | 40 | 120 | 1000 |
| 15 | Uzina nr.3 | Aversa 14 NDS | 1050 | 40 | 120 | 1000 |
| 16 | Uzina nr.3 | Aversa 14 NDS | 1050 | 40 | 120 | 1000 |
| 17 | Uzina nr.3 | Ingerssoll 10LR17 | 950 | 40 | 160 | 1500 |
| 18 | Uzina nr.3 | Ingerssoll 10LR17 | 950 | 40 | 160 | 1500 |
| 19 | Uzina Fîntînele | Grundfoss CRE 64-2-2 | 64 | 30 | 7,5 | 3000 |
| 20 | Uzina Fîntînele | Grundfoss CRE 64-2-2 | 64 | 30 | 7,5 | 3000 |
| 21 | Curtici | Willo | ? | ? | ? |  |
| 22 | Santana | Willo | 180 | 40 | 15 |  |

2.2.7 Aductiuni de apa, apeducte

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin 5 aductiuni, avand diametrul Dn = 200 – 1200 mm, debitul instalat de 2700 l/s, 233.280 mc/24 h, 85.147.200 mc/an, care acopera 100% din cerintele de transport, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii de transport pe perioada de derulare a concesiunii.

Dimensiunile caracteristice ale aductiunilor/apeductelor sunt: D 200 – 1200 mm, L=62,5  km.

2.2.8 Artere si conducte de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de artere (Dn > 300 mm), conducte de serviciu (Dn < 300 mm) si bransamente , avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

Artere

| Diametrul nominal (mm) | Lungime (km) | Materiale de executie |
| --- | --- | --- |
| Dn = 1.200 mm | 3,55 | Beton armat precomprimat, oţel |
| Dn = 1.000 mm | 3,41 | Beton armat precomprimat, oţel, pafsin |
| Dn = 800 mm | 31,88 | Beton armat precomprimat, oţel |
| Dn = 700 mm | 1,55 | Oţel |
| Dn = 600 mm | 28.93 | Beton armat precomprimat, oţel, fontă |
| Dn = 500 mm | 15,2 | Azbociment, oţel, polietilenă, pafsin. |
| Dn = 400 mm | 13,07 | Azbociment, oţel, polietilenă, pafsin. |
| Dn = 300 mm | 30,94 | Azbociment, oţel, polietilenă, fontă. |
| Dn = 315 mm | 17.62 | Polietilena |

Conducte de serviciu

| Nr. crt | Localitatea | Diam. mm | Lungime km | Materiale de executie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arad | 250 | 6,49 | Azbo, oţel, fontă, PVC, polietilenă |
| 2 | Arad | 200 | 61,97 | Azbo, oţel, fontă, PVC, polietilenă |
| 3 | Arad | 150 | 57,01 | Azbo, oţel, fontă, PVC, polietilenă |
| 4 | Arad | 125 | 78,84 | Azbo, oţel, PVC, polietilenă |
| 5 | Arad | 100 | 165,46 | Azbo, oţel, fontă, PVC, polietilenă |
| 6 | Vladimirescu | 200 | 1,85 | Azbo |
| 7 | Vladimirescu | 150 | 0,8 | PVC |
| 8 | Vladimirescu | 125 | 18,37 | PVC |
| 9 | Vladimirescu | 100 | 4,06 | Azbo, oţel, polietilenă |
| 10 | Horia | 200 | 7,5 | Oţel, PVC |
| 11 | Horia | 125 | 0,4 | Oţel, PVC |
| 12 | Horia | 100 | 12,4 | Polietilenă |
| 13 | Mîndruloc | 250 | 0,25 | Azbo, oţel |
| 14 | Mîndruloc | 200 | 2,0 | Azbo, oţel |
| 15 | Mîndruloc | 150 | 0,21 | Azbo, oţel, PVC |
| 16 | Mîndruloc | 125 | 0,04 | Oţel, PVC |
| 17 | Mîndruloc | 100 | 0,2 | Oţel |
| 18 | Şofronea | 200 | 6,9 | Azbo, oţel, PVC |
| 19 | Şofronea | 150 | 0,5 | Oţel, PVC |
| 20 | Şofronea | 125 | 2,93 | Oţel, PVC |
| 21 | Şofronea | 100 | 9,4 | Polietilenă |
| 22 | Fîntînele | 200 | 2,5 | Azbo, oţel |
| 23 | Fîntînele | 150 | 2,89 | Azbo, oţel, PVC |
| 24 | Fîntînele | 125 | 3,81 | Oţel, PVC |
| 25 | Fîntînele | 100 | 0,8 | Oţel |
| 26 | Sînleani | 200 | 0,8 | Oţel, PVC |
| 27 | Sînleani | 125 | 5,97 | Azbo, oţel, PVC |
| 28 | Sînleani | 100 | 0,63 | Oţel, PVC |
| 29 | Livada | 200 | 2,4 | Azbo, oţel, PVC |
| 30 | Livada | 125 | 5,8 | PVC |
| 31 | Zimand Cuz | 150 | 3,09 | Azbo, oţel, PVC |
| 32 | Zimand Cuz | 125 | 4,91 | Azbo, oţel, PVC |
| 33 | Zimand Cuz | 100 | 0,3 | PVC |
| 34 | Zimandul Nou | 150 | 0,5 | PVC |
| 35 | Zimandul Nou | 125 | 11,82 | PVC |
| 36 | Zimandul Nou | 100 | 2,07 | Azbo, oţel |
| 37 | Andrei Şaguna | 150 | 3,42 | PVC |
| 38 | Andrei Şaguna | 125 | 6,84 | PVC |
| 39 | Andrei Şaguna | 100 | 1,06 | Azbo, oţel |
| 40 | Şimand | 150 | 13,3 | PVC |
| 41 | Şimand | 125 | 2,4 | PVC |
| 42 | Macea | 200 | 0,6 | Azbo |
| 43 | Macea | 150 | 4,3 | PVC |
| 44 | Macea | 125 | 5,1 | PVC |
| 45 | Sînmartin | 150 | 5,1 | PVC |
| 46 | Sînmartin | 125 | 1,5 | PVC |
| 47 | Sînmartin | 100 | 1,01 | Azbo |
| 48 | Curtici | 125 | 4.83 | PE |
| 49 | Curtici | 110 | 6.20 | PE |
|  | Curtici | ? | ? | ? |
| 50 | Santana | 280 | 2.07 | PE |
| 51 | Santana | 225 | 3.78 | PE |
| 52 | Santana | 160 | 0.36 | PE |
| 53 | Santana | 110 | 3.57 | PE |
|  | Santana | ? | ? | ? |

2.2.9 Bransamente pe tipodimensiuni

| Nr. crt | Localitatea | Număr | Diam. mm | Lungime m | Materiale de executie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arad | 20.665 | 25 - 300 | 165.320 | Oţel, fontă,plumb,PVC,polietilenă |
| 2 | Vladimirescu | 1441 | 25 - 63 | 11.528 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 3 | Horia | 495 | 25 - 63 | 3960 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 4 | Mîndruloc | 183 | 25 - 63 | 1464 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 5 | Şofronea | 335 | 25 - 63 | 2680 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 6 | Fîntînele | 512 | 25 - 63 | 4096 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 7 | Sînleani | 427 | 25 - 63 | 3416 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 8 | Livada | 366 | 25 - 63 | 2928 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 9 | Zimand Cuz | 354 | 25 - 63 | 2832 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 10 | Zimandul Nou | 504 | 25 - 63 | 4032 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 11 | Andrei Şaguna | 415 | 25 - 63 | 3320 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 12 | Şimand | 286 | 25 - 63 | 2288 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 13 | Macea | 207 | 25 - 63 | 1656 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 14 | Sînmartin | 30 | 25 - 63 | 240 | Oţel,PVC,polietilenă |
| 15 | Curtici | ? | ? |  |  |
| 16 | Santana | ? | ? |  |  |

2.3. Microsistem BOCSIG

2.3.1. Date generale

Sursa alimenteaza cu apa potabila urmatoarele localitati: Archis, Beliu, Bocsig.

Sistemul se afla in operarea si exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului

Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC.

2.3.2. Sursa de apa

Sursa de apa este subterana si este compusa din 3  puturi de adincime medie, de tipul forat , amplasate in Bocsig.

Capacitatea instalata a sursei este de 20 l/s.

2.3.3. Statia de tratare a apei

#### Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:

D = 1600 mm ,H = 2800 mm

Filtrele sunt amplasate intr-o cladire avand 127 mp

#### Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectare.

Statia de dezinfectare este amplasata în incinta staţiei de tratare.

Corectarea, dupa caz, a caracteristicilor chimice ale apei

Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta, dupa caz, in deferizare,demanganizare.

Statia de corectare este amplasata intr-o cladire avand 127 mp

2.3.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare  semiingropate , avand o capacitate totala de inmagazinare de 1000 mc.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice, dupa caz:

| Nr crt | Locatia | forma | D (m) | L (m) | I (m) | H(m) | V (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bocsig | circular | 13 | - | - | 3.8 | 500 |
| 2 | Archis | circular | 13 | - | - | 3.8 | 500 |

2.3.6.Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unui numar de 2 statii de pompare amplasate astfel:

a)  O statie de pompare la statia de tratare - Bocsig;

b)  O statie de pompare, amplasata in sistemul de aductiune – distributie - Archiş.

Statiile de pompare sunt amplasate in cladiri separate, ocupand o suprafata de 52.50 mp.

2.3.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin o aductiune, avand diametrul Dn = 200 mm, debitul instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale aductiunilor sunt: D = 200 mm, L = 0.300 km.

2.3.8. Artere si conducte de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente , avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

Conducte de serviciu

| Diametrul mm | Lungimea km | Materialul |
| --- | --- | --- |
| 225 | 0.900 | PVC |
| 160 | 15.114 | PVC |
| 125 | 14.000 | PVC |
| 110 | 9.700 | Polietilenă |
| 90 | 5.800 | Polietilenă |

2.3.9 Bransamente pe tipodimensiuni

| Diametrul mm | Lungimea km | Materialul |
| --- | --- | --- |
| 30 | 1,890 | Polietilenă, oţel |
| 25 | 10.500 | Polietilenă, oţel |
| 50 | 0.050 | Oţel |

Pentru o buna functionare a sistemului de distributie si pentru imbunatatirea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor sunt necesare lucrari de extindere a conductelor de serviciu si bransamentelor.

2.4. Microsistem CASOAIA

2.4.1. Date generale

Sursa alimenteaza cu apa potabila localitatea Tarnova.

2.4.2. Sursa de apa

Sursa de apa Casoaia este sursa de suprafata si este compusa din priza de mal si dren şi este amplasata in amonte de localitatea Căsoaia pe Valea Mare.Capacitatea instalata a sursei Casoaia este de 2[l/s].

2.4.3. Statia de tratare a apei

Deznisiparea

Deznisiparea apei brute se realizeaza prin 2 bucati desnisipatoare de tip orizontal, avand debitul instalat de 2[l/s].

Dimensiunile caracteristice ale desnisipatoarelor: L=4,5[m], l=0,6[m], H=1,9[m].

Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru de tip rapid, avand debitul total instalat de 2[l/s].

Dimensiunile caracteristice ale filtrului: L=2,50[m], l=2,00[m], H=3,00[m]

Filtrul este amplasat intr-o cladire avand dimensiunile: L=6[m], l=6[m], H=5[m]

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorinare.

Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 2,50 x 1,30 x 2,70 m

2.4.5. Inmagazinarea apei

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice:

Nr

| Nr crt | Locatia | forma | D (m) | L (m) | I (m) | H(m) | V (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statia de tratare Casoaia |  | 7.5 | - | - | 1.8 | 50 |
| 2 | Casoaia |  | 10.5 | - | - | 2.8 | 500 |

2.4.6.Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unei statii de pompare amplasate în incinta staţiei de tratare.

Statia de pompare este amplasată in cladire comună cu staţia de tratare, ocupand o suprafata de 42[m2].

Statiile de pompare sunt echipate, după cum urmeză:

| Nr. crt | Amplasament | Tip pompă | Q mc/h | H mca | P kw | N rot/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sp. Casoaia | Lotru 100 | 55 | 50 | 18 | 3000 |
| 2 | Sp. Casoaia | Lotru 100 | 55 | 50 | 18 | 3000 |
| 3 | Sp. Casoaia | Lotru 65 | 40 | 38 | 7.5 | 3000 |
| 4 | Sp. Casoaia | Lotru 65 | 40 | 38 | 7.5 | 3000 |

2.4.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza printr-o aductiune avand urmatoarele caracteristici: D=100[mm], L= 0,33[km].

2.4.8. Artere si conducte de distributie

Lungimea retelei de distributie: L=1,0[km]

2.5. Sistem CERMEI

2.5.1. Date generale

Localitatea Cermei dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa.

2.5.2. Sursa de apa

Sursa de apa a localitatii Cermei este asigurata de 3 foraje cu adancimea H=100 m.

Capacitatea forajelor este Q=8-12 l/s.

2.5.3. Statia de tratare a apei

Apa este supusa unui proces de tratare:

- Aerare;

- Filtrare: filtru rapid cu nisip cuartos, pus in functiune in anul 1998.

- Turbosuflanta SRD20

- Electrocompresor ECR350

2.5.5. Inmagazinarea apei

Înmagazinarea apei se face intr-un rezervor cu capacitate de inmagazinare de 200 mc.

2.5.6.Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul pompelor  Brates 250

2.5.7. Aductiuni de apa

Transportul apei se realizeaza printr-o aductiune avand urmatoarele caracteristici: PVC125[mm], L=0,30[km].

2.5.8. Conducte de distributie

Distribuirea apei la consumatori se realizează printr-o reţea de distribuţie însumand aproximativ 27 km .

2.6. Sistem FELNAC

2.6.1. Date generale

Sursa alimenteaza cu apa potabila localitatea Felnac .

2.6.2. Sursa de apa

Sursa de apa a localitatilor Calugareni si Felnac este asigurata de 2 foraje cu adancimea H=98-110[m]. Capacitatea forajelor este Q=16[m3/h].

2.6.5. Inmagazinarea apei

Înmagazinarea apei se face in 2 rezervoare, fiecare cu capacitate de inmagazinare de 100 mc, unul semiingropat si altul aerian.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice, dupa caz:

| Nr crt | Locatia | forma | D (m) | L (m) | I (m) | H(m) | V (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Felnac | circular | 6 | - | - | 3.53 | 500 |
| 2 | Felnac | circular | 7.50 | - | - | 7.50 | 500 |

2.6.6.Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul a 2 pompe cu urmatoarele caracteristici

Q=35[m3/h]; H=45[m]; P=7,5[kW] in Felnac.

2.6.7. Aductiuni de apa

Transportul apei se realizeaza printr-o aductiune avand urmatoarele caracteristici: PEHD160[mm], PE80, L=0,065[km]

2.6.8. Conducte de distributie

Distribuirea apei la consumatori se realizează printr-o reţea de distribuţie construită în sistem inelar. Reţelele de apă din oraş însumează aproximativ 15,42 km din care:

- PE-ID 80, Pn 6, cu diametrul De 90 având lungimea totală de L = 0.66 km

- PE-ID 80, Pn 6, cu diametrul De 110 având lungimea totală de L = 4.845 km

- PE-ID 80, Pn 6, cu diametrul De 125 având lungimea totală de L = 2.415 km

Restul de conducte au diametrul De < 100 mm, realizate din oţel, plastic şi azbociment având lungimea totală de L = 7.49 km având o vechime de 15-30ani.

2.7. Microsistemul GURAHONT

2.7.1 Date generale

Comuna Gurahont dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, in cadrul unui sistem microzonal de alimentare cu apa.

In afara comunei Gurahont sursa alimenteaza cu apa potabila urmatoarele localitati: Almasi , Brazi, Dieci.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. Compania de Apa Arad care detine licenta ANRSC.

2.7.2 Sursa de apa

Sursa de apa subterana este compusa din  8 foraje de 80 – 100 m si este amplasata in lunca pârâului Sighişoara, între localităţile Honţişor şi Iacobini.

Capacitatea instalata a sursei este de  25 l/s.

2.7.3 Statia de tratare a apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare intr-o statie de dezinfectare.

Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 3,70 x 2.20 x 3.0 m, fiind cuplata cu un depozit avand 2,20 x 1,10 x 3,0 m.

2.7.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 4 rezervoare, din care 2 buc semiîngropate si 2 supraterane şi un castel de apa, avand o capacitate totala de inmagazinare de 1.430[mc],.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele

dimensiuni caracteristice, dupa caz:

| Nr. crt | Amplasament | Rezervor | Forma rezervor | D(L) m | l m | H m | Volum mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gurahont, gr. de exploatare |  | Circular | 12 |  | 4.14 | 500 |
| 2 | Iosas |  | Circular | 10 |  | 3.8 | 300 |
| 3 | Almas |  | Circular |  |  |  | 300 |
| 4 | Gurahont |  | Castel |  |  |  | 100 |
| 5 | Iacobini |  | Circular |  |  |  | 50 |

2.7.6. Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unei statii de pompare amplasată în sistemul de aductiune – distributie, echipată cu 4 electropompe:

| Nr. crt | Amplasament | Tip pompă | Q mc/h | H mca | P kw | N rot/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gurahont | Grundfos | 50 | 35 | 7.5 |  |
| 2 | Gurahont | Grundfos | 50 | 35 | 7.5 |  |
| 3 | Gurahont | KSB | 30 | 40 | 5 |  |
| 4 | Gurahont | KSB | 30 | 40 | 5 |  |

2.7.7. Aductiuni de apa

Transportul apei se realizeaza printr  aductiuni avand urmatoarele caracteristici: L=4,29[km] - AzboDn=200[mm]; PVC160[mm]; Otel219[mm]

2.7.8. Artere de distributie

Reţelele de distribuţie sunt executate în majoritate din tuburi PVC Dn 125 mm şi în mai mică măsură din ţeavă de oţel Dn 100 mm, azbociment Dn 200 mm şi au o lungime totală de 19,9 km, din care pe unele localităţi reţelele se prezintă astfel:

-Gurahonţ Dn 80 – 200    10,6 km

-Honţişor  Dn 125 PVC     0,4 km

-Brazii      Dn 125 PVC     1,3 km

-Iacobini   Dn 125 PVC     1,2 km

-Almaş                            4,0 km

-Rădeşti                           2,4 km

2.8. Microsistemul HALMAGEL

2.8.1 Date generale

Comuna Halmagiu si comuna Halmagel dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apa care se afla in operarea si exploatarea Companiei de Apa Arad care detine licenta ANRSC.

2.8.2 Sursa de apa

Sursa de apa este sursa de suprafata  si este compusa din priza de mal si este amplasata in amonte de localitatea Halmagel pe Valea Sirbilor

Capacitatea instalata a sursei este de 20 l/s.

2.8.3 Statia de tratare a apei

Desnisipatoare

Desnisiparea apei brute se realizeaza prin 2 bucati desnisipatoare de tip orizontal, avand debitul instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale desnisipatoarelor sunt:

L = 19 m, l = 2.85 m, H = 2,80 m.

Statia de tratare cu reactivi de coagulare

Statia de tratare cu reactivi de coagulare foloseste drept coagulant sulfat de aluminiu, si este dimensionata pentru un debit de tratare apa bruta de 20 l/s.

Statia de tratare cu reactivi de coagulare se compune din statia de preparare a solutiilor de reactivi, camera de amestec a reactivilor,dozatoare reactivi etc.

Decantoare

Decantarea apei tratate cu coagulant se realizeaza prin intermediul a 2 bucati decantoare de tip suspensional, avand debitul total de 20 l/s.Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt:

D = 7,50 m  H = 4,10 m

Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 3 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:

L = 3,54 m, l = 1,80 m H = 2,80m

Filtrele sunt amplasate intr-o cladire avand  L = 5,5 m, l = 5,5 m, H = 5 m.

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectare.

Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 3.27 x 2.18 x 2.80 m, fiind cuplata cu un depozit avand 2.18 x 1.32 x 2.8 m.

2.8.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 3 rezervoare semiingropate, avand o capacitate totala de inmagazinare de 800 mc.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara si dreptunghiulara, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice

| Nr crt | Locatia | Forma | D(m) | L(m) | L(m) | H(m) | Volum(mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | St.tratare Halmagel | Dreptunghiular | - | 7 | 5,8 | 2.8 | 92 |
| 2 | Halmagel | circular | 13 | - | - | 3.8 | 500 |
| 3 | Varfuri | circular | 10 | - | - | 2.7 | 200 |

2.8.6. Pomparea apei

Pentru localităţile Hălmăgel şi Hălmagiu, captarea, tratarea şi distribuţia apei se face Gravitaţional.

Statia de pompare este amplasată in cladire separată, ocupand suprafata de 76[m2].

Statia de pompare este echipată cu 2 electropompe tip EMU-NK 63-18, avand Q=46,7[m3/h], H=90,3[m], N=6,5[kW], n=3000[rot/min].

2.8.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza printr-o conducta de aductiune, avand urmatoarele dimensiuni caracteristice: D=280[mm], L=2,482 [km].

2.8.8. Artere de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente, avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

| Diametru mm | Lungime km | Material |
| --- | --- | --- |
| 200 | 9,7 | PVC, polietilenă |
| 100 | 8,2 | Otel, PVC |
| 90 | 2,6 | Polietilenă |

#### 2.8.9. Bransamente pe tipodimensiuni

| Diametru nominal mm | Lungime km | Materiale de executie |
| --- | --- | --- |
| 25 | 1.950 | Oţel, PVC, polietilenă |
| 30 | 0.180 | Oţel, PVC, polietilenă |
| 50 | 0.016 | Oţel, PVC, polietilenă |

Pentru o buna functionare a sistemului de distributie si pentru imbunatatirea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor sunt necesare lucrari de extindere a conductelor de serviciu si a bransamentelor .

2.9. Microsistemul INEU

2.9.1. Date generale

Orasul Ineu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care deserveste atat orasul Ineu si localitatea apartinatoare Mocrea, cat si localitatile Sicula si Gurba .

Sistemul se afla in operarea si exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC; a fost depusa documentatia pentru obtinerea licentei.

2.9.2 Sursa de apa

Sursa de apa a sistemului este asigurata de cele doua fronturi de captare ale orasului Ineu si anume:

- Frontul de captare Nord: 7 foraje cu adancimea H = 100 m

- Frontul de captare Sud: 2 foraje cu adancimea H = 80 m

2.9.3 Statia de tratare a apei

Aerare

Filtrare

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorinare. Apa de spalare este deversata in raul Crisul Alb.

Statia de tratare necesita reabilitare si dotare cu aparatura de laborator.

2.9.5. Inmagazinarea apei

Capacitatea de inmagazinare:

- rezervor semiingropat din beton V = 750 m3

- castel de apa V = 500 m3 (incluzand volumul pentru incendiu)

- rezervor V=200 m3 ( captare Sud).

2.9.6. Pomparea apei

Statia de pompare: echipata cu 3 pompe LOTRUØ100, avand caracteristicile : Q=100mc/h; H=40 m. Anul punerii in functiune: 1984.

Statia de pompare necesita lucrari de modernizare si reechipare cu pompe performante, cu randament ridicat consum resus de energie.

2.9.7. Aductiuni de apa

De la frontal de captare Nord: Conducta Azbo Φ 300mm

De la frontal de captare Sud: Conducta Azbo, Φ 200mm

2.9.8. Artere de distributie

Reteaua de distributie a fost realizata treptat si cuprinde retele din azbo (1974), otel, fonta de presiune (1938), PVC (1980).

Lungimea totala a retelei de distributie, incluzand localitatile Ineu-Mocrea-Sicula: L=69 km

2.10. Microsistemul IRATOSU

2.10.1 Date generale

Comuna Iratosu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa ce deserveste toate satele componente ale comunei.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea Companiei de Apa Arad care detine licenta ANRS

2.10.2 Sursa de apa

Sursa de apa a comunei Iratosu este asigurata de cele 2 foraje (cu adancimea H=100[m]) ale sistemului de alimentare cu apa Iratosu. Capacitatea sursei: Q=12[l/s].

2.10.3 Statia de tratare a apei

Filtrare

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face cu clor si hipoclorit.

2.10.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea se face intr-un rezervor semiingropat din beton armat monolit cu V=100 m3 si un rezervor cu V=200 m3 de forma cilindrica.

2.10.6. Pomparea apei

Statia de pompare este echipata cu 2 pompe LOTRU Q=80-50[m3h]; n=1500[rot/min] si un grup Willo Q=16[m3], n=3000[rot/min]

2.10.7. Aductiuni de apa

Transportul apei se realizeaza prin 2 conducte de aductiune avand urmatoarele caracteristici: Dn125[mm], L=0,16[km],  Dn160[mm],L=0.51[km].

Aductiunea spre Variasu Mare are urmatoarele dimensiuni Dn80[mm],L=1.07[km].

Aductiunea spre Variasu Mic are urmatoarele dimensiuni Dn80[mm],  L=3.78[km].

2.10.8. Artere de distributie

Lungimea retelei de distributie a satului Iratos este

| Diametru mm | Lungime km | Material |
| --- | --- | --- |
| 160 | 2.06 | PVC |
| 125 | 9.76 | PVC |
| 110 | 4.5 | PE-HD |

Lungimea retelei de distributie a satului Variasu Mare este

| Diametru mm | Lungime km | Material |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0.7 | PE-HD |

Lungimea retelei de distributie a satului Variasu Mic este

| Diametru mm | Lungime km | Material |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0.7 | PE-HD |

2.11. Sistemul Lipova

2.11.1 Date generale

Orasul Lipova dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa din anul 1970 care deserveste atat orasul Lipova cat si localitatile apartinatoare Radna si Soimos.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. Compania de Apa Arad serviciu care detine licenta ANRSC.

2.11.2 Sursa de apa

Sursa de apa este o sursa de subteran de mica adancime, captarea facandu-se printr-un front de puturi cu adancimi de cca.11-12m, puturi care sunt amplasate in amonte de orasul Lipova. Puturile de captare sunt in nr. de 12 buc..

2.11.3 Statia de tratare a apei

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorinare, cu hipoclorit de sodiu.

2.11.4. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare aeriene, fiecare avand o capacitate de inmagazinare de 500 mc, capacitate care asigura 100 % din cerinte, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara si dreptunghiulara, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice

| Nr crt | Locatia | Forma | D(m) | L(m) | L(m) | H(m) | Volum(mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipova | Circular | 13 | - | - | 3.8 | 500 |
| 2 | Lipova | circular | 13 | - | - | 3.8 | 500 |

2.11.5 Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unui grup de pompare amplasate in incinta Uzinei de apa Lipova.

Grupul de pompare este format din 3+1 pompe Q=144[m3/h], H=40[m], N=7,5[kW].

2.11.6. Aductiuni de apa

Transportul apei de la puturipana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza printr-o conducta de aductiune, avand urmatoarele dimensiuni caracteristice: D=90[mm], L=0.10 [km]., D=160[mm], L=0.29 [km], D=225[mm], L=0.013 [km].

2.11.7 Artere de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente, avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

| Diametru mm | Lungime km | Material |
| --- | --- | --- |
| 200 | 8.33 | Azbo |
| 200 | 1.86 | PVC |
| 200 | 0.51 | Otel |
| 150 | 0.84 | Azbo |
| 125 | 1.85 | Fonta |
| 125 | 3.64 | PVC |
| 125 | 3.21 | PE |
| 90 | 1.83 | PE |
| 100 | 0.94 | Otel |
| 75 | 0.48 | PE |

+ SAMTID

2.12. Sistemul Moneasa

2.12.1 Date generale

Comuna Moneasa dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa ce deserveste satul Moneasa.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea Companiei de Apa Arad care detine licenta ANRSC.

2.12.2 Sursa de apa

Sursa de apa este sursa de suprafata si subterana si este compusa din priza si foraj de mare adancime.

Capacitatea instalata a sursei este de 14 l/s.

2.12.5. Statia de tratare a apei

Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul a 2 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 7 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: 2x1,5=3mp; 2x1,5=3mp

Filtrele sunt amplasate intr-o cladire avand 50 mp

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin  clorinare intr-o statie de.

Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 4.30 x1.60  x 2.50 m, fiind cuplata cu un deposit de clor avand 1.30 x 1.60 x 2.50 m.

2.12.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare semiingropate, avand o capacitate totala de inmagazinare de 600 mc, capacitate care asigura 100 % din cerinte, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice, dupa caz:

| Nr crt | Locatie | Forma | D m | L m | I m | H m | Volummc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moneasa | Circular | 11.5 | - | - | 4.15 | 500 |
| 2 | Slatina de Cris | Circular | 6.8 | - | - | 2.75 | 100 |

2.12.6. Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unui numar de 3 statii de pompare amplasate astfel:

a) O statie de pompare la statia de tratare - Moneasa;

b) O statie de repompare, amplasata in sistemul de aductiune – distributie–Slatina de Criş.

Statiile de pompare sunt amplasate in cladiri separate/, ocupand o suprafata de 76 mp.

Statiile de pompare sunt echipate astfel :

| Nr crt | Amplasament | Tip pompa | Q mc/h | H mca | P kw | N rot/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP Moneasa-foraj | Cris 80 | 40 | 17 | 5.5 | 1500 |
| 2 | SP Moneasa-foraj | Cris 80 | 40 | 17 | 5.5 | 1500 |
| 3 | SP Moneasa-st tratare | Lotru 100 | 70 | 50 | 22 | 3000 |
| 4 | SP Moneasa | Lotru 100 | 70 | 50 | 22 | 3000 |
| 5 | SP Slatina de Criş | Lovara | 8 | 50 | 4 | 3000 |
| 6 | SP Slatina de Criş | Lovara | 8 | 50 | 4 | 3000 |

2.12.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin o aductiune, avand diametrul Dn = 100-300 mm.

Dimensiunile caracteristice ale aductiunilor sunt:

| Diametrul mm | Materialul | Lungimea km |
| --- | --- | --- |
| 300 | otel | 0,175 |
| 200 | otel | 0,785 |
| 150 | otel | 0,375 |
| 100 | otel | 0,130 |

2.12.8. Artere de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de artere (Dn > 250 mm), conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente prin care se asigura 100% din cerintele utilizatorilor, avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

| Diametrul mm | Lungimea km | Materialul |
| --- | --- | --- |
| 300 | 0.21 | azbo |
| 250 | 0.45 | azbo |

| Diametrul mm | Lungimea km | Materialul |
| --- | --- | --- |
| 200 | 3.215 | PVC, azbo |
| 150 | 0.124 | azbo |
| 125 | 19.901 | PVC |
| 100 | 2.320 | Otel |
| 89 | 0.29 | Otel |

2.12.9 Bransamente pe tipodimensiuni

| Diametrul mm | Lungimea km | Materialul |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.091 | Otel |
| 50 | 0.2 | Otel, polietilenă |
| 30 | 0.7 | Otel, polietilenă, PVC |
| 20 | 3,9 | Otel, polietilenă, PVC |

2.13. Sistemul Nadlac

2.13.1 Date generale

Orasul Nadlac dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa din anul 1977.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. Compania de Apa Arad aflata sub licenta ANRSC.

2.13.2 Sursa de apa

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 8 puţuri de medie adâncime, de tipul forat din care utilizate în prezent sunt doar 6 puţuri reabilitate recent.

2.13.3 Statia de tratare a apei

Uzina de apă este în stare bună. Alimentează 7600 locuitori. Debit instalat 20 l/sec. Mediu prelevat 18 l/sec. Tehnologie – aerare – decantare – filtrare – clorinare (clor gazos).

Aerarea

Aerarea apei brute se realizeaza printr-un distribuitor prevăzut cu diuze tip Amsterdam, avand debitul instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale distribuitorului de apă brută sunt:

Dn 100 mm L = 2,05 m , l = 2,5 m, N = 21 diuze

Prefiltrare

Prefiltrarea  apei se realizeaza prin intermediul unui prefiltru de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt:L = 8,90 m, l = 5,85 m, S = 14,75 m2

Decantarea apei

Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 2 decantoare de tip orizontal, amplasate sub cuvele de aerare volumul util a unei cuve este de 86,5 mc. Debitul total instalat este de 20 l/s.Decantoarele sunt amplasate în inccinta staţiei de tratare.

Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 2 filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s.

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:L = 9m, l = 6 m, S = 54 m2

Filtrele sunt amplasate în inccinta staţiei de tratare

###### Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorinare se face cu clor gazos cu aparate tip solway, fiind necesară reabilitarea acestei staţii şi folosirea hipocloritului în loc de clor gazos pe perioada de derulare a concesiunii.

Statia de dezinfectare are dimensiunile L = 3,4 m, l = 1,5 m, S = 5,10 m2 şi este amplasata în cladirea staţiei de tratare.

2.13.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 1 rezervor suprateran având o capacitate de 750 mc (rezervorul se află amplasat în incinta staţiei de tratare ) şi un castel de echilibru, avand o capacitate totala de inmagazinare de 500 mc şi H=35 m., nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

Rezervorul de inmagazinare are forma circulară si se afla in cadrul schemei tehnologice, amplasat între staţia de tratare şi staţia de pompare, iar castelul în reţeaua de distribuţie.

2.13.6. Pomparea apei

Statia de pompare este amplasată in incinta staţiei de tratare.Statia de pompare este echipată cu 3 pompe Lotru 100 caracteristici Q = 65 mc/h, H=40 m Ca, P= 17 KW, n  = 4000 rot/ min, care nu satisface necesarul de apă pompată spre castel în vârfuri de consum, au consum mare de energie electrică. Este necesară extinderea capacităţii de pompare şi dotare cu pompe performante pe perioada concesionării

2.13.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin o aductiune, avand diametrul Dn = 90-315 mm.

Dimensiunile caracteristice ale aductiunilor sunt:

| Diametrul mm | Materialul | Lungimea km |
| --- | --- | --- |
| 315 | Polietilena | 0,007 |
| 180 | Polietilena | 0,712 |
| 160 | Polietilena | 0,329 |
| 90 | Polietilena | 0,284 |

2.13.8. Artere de distributie

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 750 | Azbociment |
| 2 | 300 | 1.000 | Azbociment |
| 3 | 250 | 600 | Azbociment |
| 4 | 200 | 2.550 | Azbociment |
| 5 | 150 | 700 | Azbociment |
| 6 | 100 | 550 | Azbociment |
| 7 | 125 | 15.750 | PVC |
| 8 | 110 | 350 | PVC |
| 9 | 110 | 9.850 | PE |
| 10 | 90 | 1.100 | PE |
| 11 | 63 | 2550 | PE |
| 12 | 114 | 1500 | Oţel |
| 13 | 2” | 550 | Oţel |
| TOTAL | 37.800 |  |

+ SAMTID

2.13.9. Bransamente pe tipodimensiuni

| Nr. Crt | Diametru mm | Număr bucăţi | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1.160 | 13.560 | PE |
| 2 | 30 | 595 | 7.140 | Oţel |
| 3 | 50 | 22 | 264 | Oţel |
| 4 | 65 | 6 | 90 | Oţel |
| 5 | 90 | 2 | 30 | Oţel |
| TOTAL | 1.785 | 57.734 |  |

+ SAMTID

2.14. Sistemul Pancota

2.14.1 Date generale

Orasul Pancota dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, deservind si localitatea Seleus.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C Compania de Apa Arad (ROC), serviciu care

detine licenta ANRSC.

2.14.2 Sursa de apa

Sursa de apa este sursa subterana amplasata la 2,3km vest de localitatea Pancota orientat pe directia N-S paralel cu canalul Matca amplasat pe o hidrostructura de interfluviu intre Conul aluvionar al Muresului si Valea Cigherului din bazinul Crisurilor. Sursa subterana este compusa din 6 foraje de medie adancime (40-60ml) de tipul forat.

Capacitatea instalata a sursei este de 10 l/s/foraj.

2.14.3 Statia de tratare a apei

Deoarece din analizele facute nu s-a constatat depasirea parametrilor de potabilitate se procedeaza doar la o clorinare a apei brute.

### Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei brute se face prin metoda chimica – clorinare intr-o statie de dezinfectare dotata cu un aparat de clorinat tip ADVENS si o pompa GRUNDFOS cu P=2,2KW, Q=2mc/h, H=80mca. Statia este situata intr-o cladire de pe amplasamentu frontului de captare in imediata vecinatate a forajului F1

2.14.4. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor circular suprateran amplasat in partea de est a orasului Pancota. Amplasamentul rezervorului este la o cota superioara orasului Pancota situat pe dealurile din imediata vecinatate a localitatii. Capacitatea de inmagazinare a rezervorului este de: V = 750 mc/h.

2.14.5 Pomparea apei

Pomparea apei din frontul de captare in rezervorul de inmagazinare cu V=750mc se realizeaza direct din foraje cu ajutorul pompelor submersibile de tip EMU (6 bucati) cu: P = 10,5Kw, Q = 32mc/h, n = 3000rot/min.

2.14.6. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervor se realizeaza prin intermediul unei aductiuni din azbociment si din otel cu urmatorii diametrii nominali si lungimi:

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 2.036 | Azbociment |
| 2 | 250 | 3.200 | Azbociment |
| 3 | 200 | 250 | Azbociment |
| 4 | 273 | 420 | Otel |
| 5 | Total ml aductiune | 5.906 |  |

Pe conducta de aductiune este montat un contor , Dn = 300mm.

+ SAMTID

2.14.7 Artere de distributie

Transportul apei de la rezervorul de inmagazinare pana la utilizatori se face gravitational printr-un sistem de conducte de serviciu  si bransamente.

11.6.1 Conductele de serviciu au pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 9.127 | Polietilena |
| 2 | 110 | 296 | Polietilena |
| 3 | 90 | 800 | Polietilena |
| 4 | 75 | 140 | Polietilena |
| 5 | 63 | 260 | Polietilena |
| 6 | 273 | 500 | Oţel |
| 7 | 250 | 1.400 | Azbociment |
| 8 | 125 | 9.100 | PVC |
| 9 | 108 | 200 | Otel |
| Total distributie | 21.823 |  |

Pe conductele de distributie se afla montati 167 bucati hidranti de incendiu Dn = 65mm

+ SAMTID

2.14.8 Bransamente pe tipodimensiuni

| Nr. Crt | Diametru mm | Număr bucăţi | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 454 | 6.810 | Polietilenă |
| 2 | 20 | 130 | 1.950 | PVC |
| 3 | 20 | 70 | 1.050 | Oţel |
| 4 | 30 | 250 | 3.750 | Oţel |
| 5 | 30 | 120 | 1.800 | Polietilenă |
| 6 | 30 | 29 | 435 | PVC |
| 7 | 50 | 5 | 204 | PVC |
| 8 | 50 | 7 | 85 | Otel |
| 9 | 100 | 1 | 24 | Polietilena |
| Total nr. bransamente | 1.066 |  |  |

Sistemul de captare inmagazinare si distributie a apei in orasul Pancota furnizeaza apa catre consumatori 24h din 24h si are suficienta rezerva de apa.

+ SAMTID

2.15. Sistemul PAULIS-GHIOROC

2.15.1 Date generale

Sistemul Paulis – Ghioroc dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, deservind localitatile Siria, Covasant, Ghioroc si Paulis.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. AquaVest care nu detine licenta ANRSC.

2.15.2 Sursa de apa

Sursa de apa este asigurata de 8 foraje: H=30-40[m], Q=8-10[l/s]; anul punerii in functiune:1974.

2.15.3 Statia de tratare a apei

### Dezinfectarea apei

Se realizeaza clorarea apei utilizand solutie de hipoclorit.

2.15.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 3 rezervoare 2x225 mc; 1x500mc

2.15.6. Pomparea apei

Statia de pompare este echipata cu 4 pompe KSB avand urmatoarele caracteristici:

- Q=450-50[m3/h]

- H=30,5-80[m]

- P=11-45[kW]

2.15.7. Aductiuni de apa

Conducta de aductiune apa bruta: L=2,0[km]; PREMO Dn300[mm]

2.15.8. Artere de distributie

ARTERE PE INTREG SISTEMUL :

- PREMO Ø600[mm], L= 5,75[km]

- AZBO Ø400[mm], L= 2,70[km]

- PVC Ø250[mm], L= 1,00[km]

- PVC Ø225[mm], L=11,30[km]

RETELE DE DISTRIBUTIE PE INTREG SISTEMUL :

- AZBO Ø250[mm], L= 1,45[km]

- PVC Ø160[mm], L= 1,20[km]

- PVC Ø125[mm], L=15,15[km]

- PVC Ø100[mm], L= 0,40[km]

- PVC Ø90[mm], L= 0,10[km]

- PEHD125[mm], L=11,40[km]

- PEHD110[mm], L= 9,10[km]

- PEHD 90[mm], L= 3,70[km]

- PEHD 75[mm], L= 0,16[km]

- PEHD 63[mm], L= 2,85[km]

- OL 4’’ L= 0,35[km]

2.16. Sistemul PECICA

2.16.1 Date generale

Orasul Pecica dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C Compania de Apa Arad (preluat de la S.C.

Aquavest).

2.16.2 Sursa de apa

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 5 puţuri de medie adâncime (100 m),  de tipul forat din care utilizate în prezent sunt doar 2 puţuri si sunt amplasate in extravilanul localităţii Pecica

2.16.3 Statia de tratare a apei

Statia de tratare are o capacitate de 42 l/s.

Aerarea

Aerarea apei brute se realizează printr-un distribuitor prevăzut cu diuze tip Amsterdam care este necesar a fi înlocuite, având debitul instalat q=20[l/s].

Dimensiunile caracteristice: L=2,05[m], l=2,5[m], N=21diuze

Prefiltrare

Prefiltrarea apei se realizeaza prin intermediul unui prefiltru de tip rapid, avand debitul total instalat de 20[l/s].

Se impune înlocuirea nisipului filtrant şi a plăcilor cu crepine.

Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt:L=3,93[m], l=2,36[m], S=9,27[m2]

Prefiltrul este amplasat în clădirea staţiei de tratare, care este o clădire cu P+4 nivele cu

următoarele dimensiuni în plan orizontal: L=10,0[m], l=10,0[m].

Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizează prin intermediul a 3 filtre de tip rapid, având debitul total instalat de 20[l/s]. Se impune înlocuirea nisipului filtrant şi a plăcilor cu crepine.

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: L=3,93[m], l=2,36[m], S=9,27[m2]

Filtrele sunt amplasate în incinta staţiei de tratare

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face cu hipoclorit, intr-o staţie de dezinfectare care necesita

reabilitarea şi dotarea cu aparatură nouă.

Staţia de dezinfectare are dimensiunile: L=2,85[m], l=2,65[m], S=7,55[m2] şi este amplasata în clădirea staţiei de tratare.

2.16.5. Inmagazinarea apei

Înmagazinarea apei se face in 1 rezervor semiingropat, având o capacitate totala de înmagazinare de 200 mc, fiind necesare lucrări de extindere.

2.16.6. Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unei staţii de pompare amplasată într-o clădire

destinată în imediata apropiere de staţia de tratare şi rezervor.

Capacitatea staţiei de pompare asigura 70% din cerinţe.

Staţia de pompare este amplasată in aceiaşi clădire unde se face tratarea apei, ocupând o

suprafaţa de 150[m2].

Statia de pompare este echipată cu:

- 3 electropompe tip Lotru, având:

Q=100[m3/h], H=60[m], N=18,5[kW], n=3000[rot/min] - 2 buc

Q=80[m3/h], H=60[m], N=18,5[kW], n=3000[rot/min] - 1 buc

- 2 buc turbosuflante SRD 40 care nu funcţionează.

- 2 buc pompe spălare care nu funcţionează.

2.16.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de înmagazinare se realizează printr-o

aducţiune, având dimensiunile caracteristice: D=250[mm], L=0,75[km].

+ SAMTID

2.16.8. Artere de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de înmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistemde conducte de serviciu si branşamente prin care se asigura 35% din cerinţele utilizatorilor, având, pe diametre, următoarele lungimi si materiale de execuţie:

Nr

2weartervfger

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 1.060 | Azbociment |
| 2 | 350 | 6.158 | Azbociment |
| 3 | 300 | 250 | Azbociment |
| 4 | 250 | 2.896 | Azbociment |
| 5 | 160 | 6.700 | PVC |
| 6 | 125 | 4.695 | PVC |
| 7 | 110 | 3.115 | PE |
| 8 | 90 | 270 | PE |
| TOTAL | 25.144 |  |

+ SAMTID

2.17. Sistem SAGU

2.17.1. Date generale

Sistemul de alimentare cu apa a satelor Sagu se afla in operarea si exploatare unui serviciu

public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC.

Sistemul de alimentare cu apa a satelor Sagu se afla in operarea si exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC.2.17.2.

Sursa de apa

Sursa de apa a satului Cruceni este asigurata din sistemul Vinga, iar pentru satul Sagu sursa de apa este asigurata de 1 foraj.

2.17.8 Artere de distributie

Lungimea retelei de distributie din satul Sagu este de 8,2[km].

2.18. Sistem SAVARSIN

2.18.1. Date generale

Comuna Savarsin are un sistem centralizat de alimentare cu apa.

2.18.2. Sursa de apa

Sursa de apa a satului Savarsin este asigurata de 3 foraje (2 functionale) care au o capacitate Q=1,25 m3/put.

Forajele sunt echipate cu pompe Grundfos cu caracteristicile: Q=3,8[l/s] si h=30[m]

2.18.3 Statia de tratare a apei

Apa este supusa unui proces de tratare:

- Filtrare (4 filtre);

- Statie de clorare.

2.18.6. Pomparea apei

Statia de pompare in reteaua de distributie este echipata cu pompa LOTRU 80 avand

caracteristicile: Q=30[m3/h]; P=5[kW].

2.18.7. Aductiuni de apa

Conducta de aductiune cu lungimea L=1,2[km]

(Azbo200mm; PVC100mm;PEHD200mm].

2.18.6 Artere de distributie

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 150 | 3300 | Otel |
| 2 | 125 225 280 | 800 | PVC |
| 3 | 125 150 200 | 2100 | Azbo |

2.19. Sistemul Sepreus

2.18.1 Date generale

Sistemul de alimentare cu apa care desrveste comuna Sepreus se afla in operarea si

exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine

licenta ANRSC.

2.18.2 Sursa de apa

Sursa de apa a comunei Sepreus este asigurata de un put forat cu adancimea H=110[m] si o

capacitate Q=7,6-14,1[l/s].

2.19.3 Statia de tratare a apei

Apa este supusa unui proces de clorare cu hipoclorit. A fost pusa in functiune in anul 2002.

2.19.6. Pomparea apei

Exista din anul 1996 si este dotata cu 4 pompe CERNA Q=22[m3/h], an fabricatie 1996.

2.19.7 Aductiuni de apa

Conducta de aductiune este din PEID cu Dn 63 mm si L=0.02 km.

2.19.8. Artere de distributie

Reteaua de distributie a comunei Sepreus (retelele secundare) este din PEID cu diametre

cuprinse intre 40 si 90 mm, pe o lungime de 11 km.

Lungimea arterei principale a comunei Sepreus este din PEID cu Dn 110 mm si L=2 km.

2.20. Sistemul TAUT

2.20.1 Date generale

Comuna Taut are un sistem centralizat de alimentare cu apa aflat in operarea si exploatarea Companiei de Apa Arad care detine licenta ANRSC.Sistemul Taut alimenteaza cu apa si satul Dud, care apartine comunei Tarnova.

2.20.2 Sursa de apa

Sursa de apa a satului Taut este asigurata de 4 foraje, amplasate în apropierea staţiei de tratare, în aval de barajul de la Tauţ, cu adancimea H=6 m ( 3 foraje sunt in functiune) si un dren.

Capacitatea instalata a sursei este de 10 l/s, 864 mc/24h, 315.360 mc/an si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

2.20.3 Statia de tratare a apei

Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru de tip rapid, avand debitul total instalat de 10 l/s, 864  mc/24 h, care asigura 100% din necesitatile de tratare, nefiind  necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru rapid, cu debitul total instalat de 10[l/s].

Dimensiunile caracteristice ale filtrului sunt: Dn=3,2[m], H=5,0[m], S=8[m2]

Filtrul este amplasat pe o platformă betonată avand L=8[m], l=5[m]

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorare, utilizand echipament de dozare ADVANCE.

Statia de clorare este amplasata intr-o cladire avand 2,0 m x 2,0 m x 2,50 m , fiind cuplată cu un depozit de clor avand dimensiunile 2,0 m x 2,0 m x 2,50 m.

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectare care asigura 100 % din necesitatile de dezinfectare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

Corectarea caracteristicilor chimice ale apei

Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta in deferizare –demanganizare.

Statia de corectare este amplasata pe o platformă betonată avand L = 8 m, l = 5 m

Statia de tratare necesita imbunatatiri.

Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta, dupa caz, in deferizare -demanganizare si se face intr-o statie care asigura 100 % din necesitatile de corectare a calitatii apei, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

2.20.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face în 3 rezervoare supraterane , avand o capacitate totala de inmagazinare de 700 mc, capacitate care asigura 100% din cerinte, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

Rezervoarele de inmagazinare au forma  circulară, avand urmatoarele dimensiuni caracteristice:

| Nr crt | Locatie | Forma | D m | L m | I m | H m | Volummc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taut | R1 | 6.7 | - | - | 2.8 | 500 |
| 2 | Taut | R2 | 6.7 | - | - | 2.8 | 100 |
| 3 | Tarnova | R3 | 13 |  |  | 3.8 | 500 |

2.20.6. Pomparea apei

Pomparea apei se face prin intermediul unei statii de pompare amplasată la statia de tratare;

Capacitatea statiei de pompare asigura 100% din cerinte, nefiind necesara extinderea capacitatii de pompare.

Statia de pompare este amplasată in cladire separată, ocupand o suprafata de 24 mp.

Statia de pompare este echipată, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt | Amplasament | Tip pompă | Q mc/h | H mca | P kw | N rot/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sp. Taut | Lotru 65 | 40 | 30 | 11 | 2900 |
| 2 | Sp. Taut | Lotru 65 | 40 | 30 | 11 | 2900 |
| 3 | Sp. Taut | Grundfoss | 40 | 40 | 5 | 2900 |
| 4 | Sp. Taut | Grundfoss | 10 | 80 | 4 | 2900 |

2.20.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza printr-o aductiune avand diametrul Dn = 100 mm, debitul instalat de 10 l/s, 864 mc/24 h, 315.360 mc/an, care acopera 100% din cerintele de transport, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii de transport pe perioada de derulare a concesiunii.

Dimensiunile caracteristice ale aductiuni sunt: Dn = 100 mm, L = 0,250 km.

2.20.8. Artere de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente prin care se asigura 100% din cerintele utilizatorilor, avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 0.55 | Polietilena |
| 2 | 75 | 2.3 | Polietilena |
| 3 | 280 | 11.73 | PVC |

2.20.9. Bransamente pe tipodimensiuni

| Diametrul nominal (mm) | Lungime (km) | Materiale de executie |
| --- | --- | --- |
| 20 | 2,95 | polietilenă |
| 30 | 0,05 | polietilenă |
| 50 | 0,08 | polietilenă |

Pentru o buna functionare a sistemului de distributie si pentru imbunatatirea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor sunt necesare lucrari de extindere a conductelor de serviciu si bransamentelor.

2.21. Sistemul VINGA

2.21.1 Date generale

Comuna Vinga are un sistem centralizat de alimentare cu apa care se afla in operarea si

exploatarea Companiei de Apa Arad care detine licenta ANRSC.Comuna Vinga deserveste satul Cruceni al comunei Vinga.

2.21.2 Sursa de apa

Sursa de apa a satului Vinga este asigurata de 2 foraje de medie adancime, de tip forat,

amplasate in intravilanul localitatii.

Capacitatea instalata a sursei: Q=44[l/s].

2.21.3 Statia de tratare a apei

Aerarea

Aerarea apei brute se realizeaza printr-un distribuitor prevăzut cu diuze tip Amsterdam, avand debitul instalat de 20[l/s].

Caracteristicile ale distribuitorului de apă brută sunt: Dn100[mm], L=2,05[m], l=2,5[m],

N=21[diuze]

Prefiltrare

Prefiltrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru de tip rapid, avand debitul total instalat de 20[l/s].

Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt: L=2,05[m], l=2,5[m], S=5,12[m2]

Prefiltrul este amplasat în clădirea staţiei de tratare, care este o clădire cu P+1 nivele, avand

următoarele dimensiuni: L=7,75[m], l=4,2[m].

Decantarea apei

Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 decantoare de tip orizontal, amplasate in incinta statiei, avand debitul total instalat de 20[l/s].

Dimensiuni caracteristice ale decantoarelor: L=1,5[m], l=1[m], H=2,5[m], S=4,5[m2]

Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 3 filtre de tip rapid, amplasate în inccinta staţiei de tratare, avand debitul total instalat de 20[l/s].

Dimensiuni caracteristice ale filtrelor: L=1,5[m], l=1[m], S=4,5[m2]

Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorare.

Statia de dezinfectare are dimensiunile L=2,85[m], l=2,65[m], S=7,55[m2] şi este amplasata în

cladirea staţiei de tratare.

2.21.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare semiingropate şi un castel de echilibru, avand o capacitate totala de inmagazinare de 510[m3].

| Nr crt | Locatie | Forma | D m | L m | I m | H m | Volummc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 |  |  | 7.5 | 5.6 | 2 | 60 |
| 2 | R2 |  |  | 13.9 | 5.6 | 2 | 150 |
| 3 | Castel |  |  | - | - | 25 | 300 |
| 4 | Sat Cruceni |  |  |  |  |  | 100 |

2.21.6. Pomparea apei

Statia de pompare este amplasată în imediata apropiere de staţia de tratare şi rezervoare, in cladire separată, ocupand o suprafata de 28,2 mp.

Statia de pompare este echipată cu 2 electropompe tip Grundfos, avand caracteristicile:

Q=80[m3/h], H=60[m], N=22[kW], n=3000[rot/min].

2.21.7. Aductiuni de apa

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin 2

aductiuni, avand diametrul Dn=125[mm] si lungimea L=0,365[km].

Aductiunea spre Cruceni :

- PEHD160mm, PN6 L=7,95[km]

- PEHD160mm, PN10 L=3,59[km]

- PEHD90mm, PN6 L=3,40[km]

2.21.8. Artere de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizatori se face printr-un sistem de conducte de serviciu (Dn < 250 mm) si bransamente, avand, pe diametre, urmatoarele lungimi si materiale de executie:

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0.568 | Azbo |
| 2 | 150 | 0.560 | Azbo |
| 3 | 100 | 0.952 | Azbo |
| 4 | 80 | 1.220 | Azbo |
| 5 | 160 | 0.318 | PVC |
| 6 | 125 | 13.067 | PVC |
| 7 | 90 | 0.345 | PVC |
| 8 | 90 | 5.543 | PE-HD |
| 9 | 80 | 0.230 | OTEL |
| 10 | 50 | 0.180 | OTEL |

In satul Cruceni retelele de distributie sunt urmatoarele:

| Nr crt | Diametru mm | Lungime m | Material de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 0.82 | PE-HD |
| 2 | 90 | 0.19 | PE-HD |
| 3 | 63 | 3.25 | PE-HD |

2.22. Sistemul ZARAND

2.22.1 Date generale

Locuitorii comunei Zarand nu beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa.

2.23. Sistemul ZABRANI

2.23.1 Date generale

Satul Zabrani are sistem de alimentare cu apa.

Sistemul se afla in operarea si exploatarea Companiei de Apa Arad (Urbiserv).

2.23.2 Sursa de apa

Sursa de apa a comunei Zabrani este asigurata 2 foraje cu adancimea H=70-100 m, Q1=20 mc/h si Q2=9 mc/h

2.23.5. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se face intr-un  rezervor  de 100 mc, suprateran, circular, din beton armat.

2.23.6. Pomparea apei

Pentru a asigura debitul şi presiunea din reţeaua de distribuţie, apa este pompată în reţea prin intermediul unui grup de pompare alcatuit din 3 pompe – una de rezerva , pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti.

2.23.7. Artere de distributie

Distribuirea apei la consumatori se realizează printr-o reţea de distribuţie construită în sistem inelar. Reţelele de apă din oraş însumează aproximativ 8,00 km şi au diametre de Ø160, 125, 110, 75, 63, 25.

2.24 Sistemul de Canalizare

Situatia curenta

Apele uzate provenite de la consumatori sunt colectate prin sisteme centralizate de canalizare prevazute cu statii de epurare in toate orasele din judet.

Gradul de acoperire cu retele de canalizare este de cca 80% in cazul orasului Arad si relativ scazut in celelalte orase.

Pentru Municipiul Arad, modernizarea Statiei de Epurare face obiectul programului ISPA, fiind in derulare mai multe investitii pentru extinderea si reabilitarea sistemului de colectare. De asemenea, in orasele Lipova, Pecica si Ineu sunt in curs de derulare proiecte cu diferite surse de finantare (PHARE, Fondul de Mediu) pentru retehnologizarea si modernizarea Statiilor de Epurare.

Judetul are o facilitate importanta in functiune pentru epurarea apelor uzate, la Arad, in curs de extindere si modernizare in vederea inlaturarii nutrientilor ca parte a proiectului ISPA, cu termen de finalizare in 2009. Mai exista alte 10 statii de epurare la Curtici, Santana, Nadlac, Pecica, Chisineu-Cris, Lipova, Pancota, Ineu, Sebis si Gurahont. Statia de epurare de la Ineu este in curs de extindere si imbunatatire, statiile de epurare de la Sebis si Gurahont au doar treapta mecanica de epurare, statia de la Chisineu-Cris este in stare proasta, iar restul statiilor nu functioneaza. Exista un numar de proiecte in derulare, finantate pe plan local sau de catre guvern, care au ca obiective extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare si, pentru anumite comunitati rurale, aceste obiective se refera la construirea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare aferente.

Un numar de 17 localitati din mediul rural au colectoare de canalizare de diferite lungimi, care in general nu functioneaza, deservesc cateva gospodarii sau blocuri si descarca in fose sau direct in emisar, fara epurare. Dintre acestea, au un sistem sistem de canalizare propriu-zis, urmatoarele localitati:

Gurahont

Moneasa

Vladimirescu

Apele uzate provenite din sistemul de canalizare al comunei Vladimirescu sunt pompate catre sistemul de canalizare al Municipiului Arad.

In localitatea Moneasa exista un proiect PHARE in derulare, care include si o Statie de Epurare.

Statia de epurare din localitatea Gurahont a fost prevazuta doar pentru treapta mecanica (decantoare Imhoff).

In ultima perioada au primit finantare (OG7 si HG904) si se afla in diferite stadii de derulare, investitii privind sistemele de canalizare in comunele Almas, Gurahont, Iratosu, Sagu, Savarsin, Socodor, Sagu, Vinga, Vladimirescu, Zadareni si Zerind.

In prezent este conectata la un sistem de colectare a apelor uzate cca 44% din populatia judetului, gradul de acoperire fiind mai mare in mediul urban (cca 55% din populatie) si mai redus in mediul rural (cca 28% din populatie). In Municipiul Arad cca 80% din populatie este racordata la sistemul de canalizare.

Gradul de acoperire a tramei stradale cu retele de canalizare este mult mai scazut decat arata procentele de mai sus, primele colectoare fiind executate in zonele de blocuri sau cu densitate de populatie mai mare.

Situatia proiectata

Clusterul ARAD

##### Statia de epurare ARAD

Statia de epurare ape uzate Arad a fost construita in 1968 realizandu-se tratarea mecanica si statia a fost imbunatatita cu tratarea biologica in 1984. In 1998-1999 o parte din “Linia Apei”, si anume stavilele de la intrare, debitmetrul de la intrare, statia pompare intrare, tratarea biologica, pompele de namol au fost reabilitate.

Reabilitarea Statia de epurare ape uzate Arad face subiectul proiectului ISPA in derulare: “Reabilitarea facilitatilor de tratament a apelor uzate pentru protectia Raului Mures, localizata in Arad, Judetul Arad in Romania”, masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/011.

Scopul lucrarilor proiectarea completa a procesului tehnologic si hidraulic a statiei de epurare ape uzate.

Incarcarile de proiectare ale statiei se bazeaza pe 225,000 populatie echivalenta (PE) vara si iarna. Statia este dimensionata  astfel incat sa permita un debit de ape uzate de 84,300 mc/zi.

In prezent conform datelor raportate de Compania de apa Arad debitul mediu la intrarea in statie este de 35.000 mc/zi. La statia de epurare prin prezentul studiu de fezabilitate nu sunt prevazute lucrari. Prin programul ISPA aceasta urmeaza sa functioneze conform reglementarilor in vigoare. Statia de epurare urmeaza sa fie complet functionala in septembrie 2009

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In Clusterul propus pentru Arad statia de epurare urmeaza sa deserveasca localitatile ARAD, Fantanele, Tisa Noua, Vladimirescu, Mandruloc, Cicir, Horia, Zadareni, Bodrogu Nou, Feleneac, Calugareni, Sofronea, Sanpaul, Zimandu Nou, Andrei Saguna, Zimand Cuz. Debitul maxim calculat conform breviarului de calcul, breviar de calcul debite caracteristice, este de 82.171.88 mc/zi  si un debit maxim orar de 1226,96 l/s  ceea ce corespunde cu caracteristicile de proiect ale statiei. in prezent statia de epurare deserveste orasul Arad si localitatea Vladimirescu din comuna Vladimirescu. Prin proiect este propus ca localitatea Fantanele din comuna Fantanele sa fie racordata la sistemul centralizat de canalizare Arad. Debitul maxim calculat pentru localitatea Fantanele este de 342.34 mc/zi.

Gradul de conectare in prezent si cel rezultat prin implementarea proiectului este prezenta in tabelul de mai jos:

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul clusterului Arad, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciilede canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 70.28% in prezent (an 2008) la 83% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | 2008 | 2013 |
| Arad | Arad | % | 80% | 95% |
|  |  | pers | 138.262 | 164186 |
| Fantinele (Part) | Fantinele | % | 0 | 95% |
|  |  | pers | 0 | 2113 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.In cazul in care va fi corespunzator, namolul rezultat în urma procesului de tratare va fi utilizat în agricultura. Vor începe negocieri cu industriile care nu sunt racordate în prezent la sistemul de canalizare pentru conectarea acestora si tratarea corepunzatoare a apelor uzate

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de ROC . Actuala structură a industriei municipiului este axată în majoritate pe lohn (confecţii îmbrăcăminte - încălţăminte), prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului etc., cu un efect poluant nesemnificativ.

Dacă la unele unităţi industriale se ivesc câteodată probleme, acestea se datorează, în general, greşelilor accidentale de operare a facilităţilor de pre-tratare. În acest caz, companiilor li s-a cerut să-şi pună la punct procedurile de lucru şi să acorde o atenţie sporită instruirii personalului, respectiv întărirea disciplinei în activitatea acestuia.

Au fost efectuate prelevări de probe şi analize atât la companii mari, cât şi la cele mijlocii şi mici, care sunt potenţiali poluatori. Cu această ocazie s-au verificat şi pre-tratările existente, inclusiv modul de funcţionare şi întreţinere. La cele care nu au fost conforme cu tehnologia necesară s-au făcut recomandări pentru modificarea tehnologiei existente, pentru ca apele uzate deversate să se încadreze în limitele admise de normativul NTPA 002/2002.

Programele de conformare sunt stabilite de către Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) Arad iar respectarea termenelor şi îndeplinirea acţiunilor stabilite în acestea sunt urmărite tot de către aceasta, în sarcina regiei intrând numai acţiunea de monitorizare a deversărilor principalilor poluatori în reţeaua de canalizare şi de verificare a instalaţiilor de pre-epurare existente.

La societăţile la care nu s-au constatat depăşiri ale indicatorilor de deversare nu este necesară revizuirea programelor de conformare şi solicitarea de îmbunătăţire a tehnologiei.

Agenţia de Mediu emite programele de conformare acestea pot fi controlate numai de Garda de Mediu+ APM Arad. În cazul nerespectării programelor de conformare Agenţia de Protecţie a Mediului dă o notificare de maxim 30 de zile după care autorizaţia este supendată pe 6 luni, perioadă în care activitatea trebuie incetată.

In cele ce urmează este prezentată lista cu companiile la care s-a constatat depăşirea limitelor de deversare în perioada de raportare şi au primit notificări.

S.C. Kaufland

S.C. Phoenix

Pe platforma de N-V

S.C. Petra S.A.

S.C. Darimex

S.C. Leoni

S.C. Lagun Light

S.C. Takata

S.C. Manitoba Tex

Companiei Petra I-a fost trimisă o notificare în vederea sigilării branşamentului datorită refuzului permiterii recoltării de probe de apă uzată.

##### Reabilitarea sistemului de canalizare

Retelele de canalizare ce se vor reabilita sunt descrise in cadrul studiului de fezabilitate, defalcate pe strazi (tronsoane), diametre , lungimi pe strazi, material existent si vechimea retelei.  Lungimea conductelor de canalizare propuse spre reabilitare este de  = 17.420 m. Reabilitarea sistemului de canalizare este justificata prin prisma faptului ca retelel sunt corodate pana la limita maxima gradului de uzura in unele parti. Acest situatie permite existenta unui volum sporit de infiltratii in retea. Necesitatea reabilitarii retelelor pentru tronsoanele propuse prin prezentul proiect au reieisit in urma inspectiilor video cu un sistem de tip CCTV si din calculul infiltratiilor in retea. Reabilitarile se vor realiza pe cat posibil prin folosirea unei solutii ce nu va prevedea inlocuirea conductelor si a bransamentelo prin sapatura deschisa.

##### Extinderea sistemului de canalziare

Arad

In studiul de fezabilitate sunt descrise deasemenea strazile din orasul Arad care nu detin retele de canalizare, lungimea strazilor si lungimea canalelor propuse, pe strazi si diametrul propus. Lungimea conductelor de canalizare propuse spre extindere este de  = 37.230 m.

##### Fantanele

In localitatea Fantanele nu exista retea de canalizare si nici statie de epurare.

Se propune:

retea de canalizare noua, alcatuita din conducte PVC-SN4, Dn 250 mm in lungime de 8,215 m.

Camine de vizitare pe reteaua de canalizare, Dn 25 cm, total = 164 buc.

Racordarea proprietatilor la canalizare cu conducte PVC-SN4, Dn 160 mm total = 556 buc.

S-au propus 2 statii de pompare apa uzata menajera si 2 conducte de refulare aferente. Ambele conducte de refulare transfera apele uzate la sistemul Arad (prevazut cu statie de epurare).

Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 2 statii de pompare ape uzate menajere.

Strazile propuse pentru canalizare, L= 8.215 m

Clusterul Pecica

##### Statia de epurare Pecica

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul la proiectare pentru Pecica au fost calculat pe baza consumului de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Orasul Pecica este deservit in prezent de sistem unitar de canalizare, avand aproximativ 5.3 km lungime (in comparatie cu lungimea de 75 km a strazilor in Pecica), colectind apa uzata de la aproximativ 850 locuitori, apa uzata fiind descarcata in statia de epurare.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medii pentru bransamentele de apa potabila si canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va ajunge la circa 9,0	00 pana in anul 2023 Pana in luna februarie 2009  statia de epurare de la Pecica a fost nefunctionala. Ca urmare a unui proiect aprobat pe fondul nerabursabil PHARE din luna martie 2009 functioneaza o statie de epurare a apelor uzate dimensionata pentru 3500 l.e. Aceasta capacitate a fost a fost integrata in prezentul proiect si suplimentar se va creea o facilitate cu o capacitate de 12.000 l.e. Capacitatea total de epurare asa cum a reiesit din breviarele de calcul anexate la studiul de fezabilitate . Staia de epurare au fost capacitata pentru un volum mediu de apa deversat Qu zi med = 2,160 m3/zi, o cantiate maxima ora deversata de Qu zi max = 2,808 m3/zi = 117 m3/h

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In Clusterul propus pentru Pecica statia de epurare urmeaza sa deserveasca localitatile Pecica, Debitul maxim calculat conform breviarului de calcul, breviar de calcul debite caracteristice, este de 2962.80 mc/zi. Gradul de conectare in prezent si cel rezultat prin implementarea proiectului este prezenta in tabelul de mai jos:

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul clusterului Pecica, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciilede canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 7% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata 2013 |
| Pecica | Pecica | % | 7% | 95% |
|  |  | pers | 850 | 11257 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Muresi.In cazul in care va fi corespunzator, namolul rezultat în urma procesului de tratare va fi utilizat în agricultura. Vor începe negocieri cu industriile care nu sunt racordate în prezent la sistemul de canalizare pentru conectarea acestora si tratarea corepunzatoare a apelor uzate

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de CAA . Actuala structură a industriei orasului Pecica este axată în majoritate pe INDUSTRIA AUTO SI A CONFECTIILOR, prelucrări mecanice,, cu un efect poluant nesemnificativ.

In cele ce urmează este prezentată lista cu companiile care sunt monitorizate din punct de vedere al limitelor de deversare:

SC PETROM SA

S.C. AGRISOL FER

STAS DIVERS

ARVEXAR

##### Extinderea sistemului de canalziare

Se propune extinderea retelei de canalizare pe o lungime totala L = 41,836 m, cu tuburi de canalizare din PVC-SN4

camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm, buc. = 837;

racorduri la canalizarea menajera a proprietatilor, din PVC, Dn 160 mm, buc. = 2,092

Datorita configuratiei terenului natural, este necesara montarea a 5 statii de pompare ape uzate menajere. Toate statiile de pompare vor fi automatizate astfel incat sa fie integrate la sistemul de automatizare SCADA al statiei de epurare Pecica.

Clusterul Nadlac

##### Statia de epurare

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul la proiectare pentru Nadlac au fost calculat pe baza consumului de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Orasul Nadlac este deservit in prezent de sistem unitar de canalizare, avand aproximativ 5 km lungime (in comparatie cu lungimea de 68 km a strazilor in Nadlac), colectind apa uzata de la aproximativ 750 locuitori, apa uzata fiind descarcata in statia de epurare. Statia existenta de epurare ape uzate este localizata la circa 750 m la vest de orasul Nadlac intr-o zona cu ferme piscicole (o parte scoase din uz), alaturi de digul de aparare contra inundatiilor de pe malul Raului Mures. Statia nu mai functioneaza si apa uzata netratata deverseaza din bazinele de decantare finala intr-un canal local de desecare (care se varsa in Raul Mures).

Prin prezentul proiect se prevede o capactate de epurare de 10.000 l.e Capacitatea total de epurare asa cum a reiesit din breviarele de calcul anexate la studiul de fezabilitate . Staia de epurare au fost capacitata pentru un volum mediu de apa deversat Qu zi med = 2.160 m3/zi, o cantiate maxima ora deversata de Qu zi max = 2.808 m3/zi.

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In Clusterul propus pentru Nadlac statia de epurare urmeaza sa deserveasca localitatea Nadlac. Debitul maxim calculat conform breviarului de calcul, breviar de calcul debite caracteristice, este de 2.808 mc/zi. Gradul de conectare in prezent si cel rezultat prin implementarea proiectului este prezenta in tabelul de mai jos:

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul clusterului Nadlac, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciilede canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 7% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata 2013 |
| Nadlac | Nadlac | % | 9% | 95% |
|  |  | pers | 750 | 7624 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Muresi.In cazul in care va fi corespunzator, namolul rezultat în urma procesului de tratare va fi utilizat în agricultura. Vor începe negocieri cu industriile care nu sunt racordate în prezent la sistemul de canalizare pentru conectarea acestora si tratarea corepunzatoare a apelor uzate

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de CAA . Actuala structură a industriei orasului Nadlac este axată în majoritate pe INDUSTRIA AUTO SI A CONFECTIILOR. Debitele pentru societatie monitorizate seau un debit de mediu 5.62 l/s In cele ce urmează este prezentată lista cu companiile care sunt monitorizate din punct de vedere al limitelor de deversare:

SC ARCOMB SA

PCTF – Nadlac.

Industria nu prezinta un potential de poluare pentru sistemul de canalziare din Nadlac. Pozitionarea orasului la granita cu Ungaria face ca din punct de vedere industrial acesta sa nu fie foarte dezvoltat. Principalel activitati comerciale fiind legate de prestrarea serviciilor.

##### Extinderea sistemului de canalziare

Total lungime extindere canalizare menajera, este de 36.992 m. Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi din PVC cu diametrul de Dn 250 mm si Dn 300 mm. Tuburile de canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra si in jurul lor se va realiza un strat de protectie din nisip, avand 30 cm peste creasta tubului.

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizitare din beton, prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele, respectiv la intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de schimbare a directiei canalului. Total racorduri – 1,525 buc. Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 4 statii de pompare ape uzate menajere

Clusterul Curtici

##### Statia de epurare

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul la proiectare pentru clusterul Curtici (Curtici, Macea, Sanamrtin) au fost calculat pe baza consumului de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Orasul Curtici este deservit in prezent de sistem unitar de canalizare, avand aproximativ 6.5 km lungime (in comparatie cu lungimea de 58 km a strazilor in Curtici), colectind apa uzata de la aproximativ 202 locuitori, apa uzata fiind descarcata in statia de epurare. Statia existenta de epurare ape uzate este localizata la circa 500 m la vest de orasul Curtici intr-o zona agricola, dupa platforma industriala Langermax. Statia functioneaza, dar nu deverseaza apele uzate in conformitate cu legislatia si normele de aplicare ale acesteia in vigoare.

Statia de epurare existenta este dimensionata pentru un debit maxim de 50 l/s.

Analiza efectuata a evidentiat faptul ca, datorita cresterii numarului de racorduri odata cu dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, populatia echivalenta care va utiliza serviciile de canalizare va ajunge la circa 17,000 l.e pina în 2023, dupa care va descreşte uşor datorită evolutiei numarului populaţiei localitatilor, către o cifră mai mică, de aproximativ 15,000 l.e în 2038.

Prin prezentul proiect se prevede o capacitate de epurare noua de 15.000 l.e, ce se va construi pe actualul amplasamnet al statiei de epurare. Capacitatea total de epurare asa cum a reiesit din breviarele de calcul anexate la studiul de fezabilitate .Statia de epurare au fost capacitata pentru un volum mediu de apa deversat Qu zi med = 3.600 m3/zi, o cantiate maxima ora deversata de Qu zi max = 4.680 m3/zi. Statia de epurare va fi capacitata prin proiect sa preia apele uzate din localitatile Macea si Curtici. Localitatea Sanmartin va fi conectata in viitor la sistemul de canalizare Curtici-Macea.

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In Clusterul propus pentru Curtici statia de epurare urmeaza sa deserveasca localitatile Curtici, Macea, Sanmartin. Debitul maxim calculat conform breviarului de calcul, breviar de calcul debite caracteristice, este de 4.680 mc/zi . Gradul de conectare in prezent si cel rezultat prin implementarea proiectului este prezenta in tabelul de mai jos:

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarilor Curtici si Macea , investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 2% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Curtici | Curtici | % | 2% | 95% |
|  |  | pers | 202 | 7736 |
| Macea | Macea | % | 0% | 95% |
|  |  | pers | 0 | 3963 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures si a canalului de desecare Hothaz, aflat in administrarea ANIF conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de CAA . Actuala structură a industriei orasului Curtici este axată în majoritate pe industria confectiilor. Industria nu prezinta un potential de poluare pentru sistemul de canalizare din Curtici.

##### Extinderea sistemului de canalziare

Crutici

In orasul Curtici exista retea de canalizare in lungime de cca. 8.000 m. Se propune extinderea retelei de canalizare menajera, alcatuita din canale PVC-SN4 pe o  lungime de 39,064 m . Camine de vizitare  nou proiectate pe reteaua de canalizare total = 781 buc.Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 160 mm, total = 1,563 buc. Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametre de Dn 250 mm, Dn 300 si Dn 400 mm. Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 3 statii de pompare ape uzate menajere. Toate cele 3 statii de pompare vor avea instalatii noi de automatizare ce vor fi integrate in sistemul SCADA  al statiei de epurare Curtici.

Macea

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera L = 17 309 m. Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 3 statii de pompare ape uzate menajere. Toate cele 3 statii de pompare vor avea instalatii noi de automatizare ce vor fi integrate in sistemul SCADA  al statiei de epurare Curtici.

Clusterul Santana

##### Statia de epurare

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul la proiectare pentru clusterul Santana au fost calculat pe baza consumului de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Orasul Santana este deservit in prezent de sistem unitar de canalizare, avand aproximativ 7 km lungime (in comparatie cu lungimea de 60 km a strazilor in orasul Santana), colectind apa uzata de la aproximativ 500 locuitori, apa uzata fiind descarcata in statia de epurare. Statia de epurare existenta este dimensionata pentru un debit maxim de 30 l/s. Statia existenta de epurare ape uzate este localizata langa oras, in vecinatatea zonei locuite. Lucrarile au fost construite in 1978 dar nu mai functioneaza si apa de canalizare bruta este deversata in sistemul de drenaj al terenului ce se varsa in Canalu Militar. Statia functioneaza, dar nu deverseaza apele uzate in conformitate cu legislatia si normele de aplicare ale acesteia in vigoare. Noua statie de epurare va fi construita pe un amplasament invecinat celui actual dar la o distanta de 350 m de zona locuita respectand astfel normele in vigoare privind amplasarea lor.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medii pentru bransamentele de apa potabila si canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va ajunge la circa 17,000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiei populatiei la o cifra redusa de aproximativ 15,000 in anul 2038.

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In Clusterul propus pentru Santana statia de epurare urmeaza sa deserveasca localitatile Santana. Debitul maxim calculat conform breviarului de calcul, breviar de calcul debite caracteristice, este de 3.293 mc/zi . Gradul de conectare in prezent si cel rezultat prin implementarea proiectului este prezenta in tabelul de mai jos:

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarii Santana , investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 4% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Santana | Santana | % | 4,30% | 95% |
|  |  | pers | 500 | 11334 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures si a canalului de desecare, aflat in administrarea ANIF conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de CAA pentru localitateea Santana.

Societatile comerciale industriale ce sunt monitorizate si reprezinta potentiali poluatori sunt SC Silmar Prod ce deverseaza un volum de 2458 mc/luna si SC EKR ELECTROKONTACT ROMANIA ce deverseaza lunar un volum de 1605 mc. Cele doua societatisunt cuprinse in planul de monitorizare a deversarilor industriale ale CAA.

##### Reabilitarea sistemului de canalizare

Se propune reabilitarea retelei de canalizare cu conducte PVC-SN4 pe o lungime de 5.900 m, din care:

Dn 250 mm , L = 3,000 m

Dn 300 mm, L = 2,486 m (din care 2,000 m reprezinta lungimea conductei de descarcare a emisarului)

Dn 400 mm, L = 414 m

##### Extinderea sistemului de canalziare

Se propune extinderea retelei de canalizare cu conducte PVC-SN4 pe o lungime de 49.000 m, Dn 250 mm.

camine de vizitare pe canale cu Dn 25-50 cm, buc. = 900;

racorduri la canalizarea menajera a proprietatilor cu conducte din PVC, Dn 160 mm, buc. = 2,250.

Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 4 statii de pompare ape uzate menajere. Toate cele 4 statii de pompare vor avea instalatii noi de automatizare ce vor fi integrate in sistemul SCADA  al statiei de epurare Santana.

Clusterul Lipova

##### Statia de epurare

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul la proiectare pentru clusterul Lipova (lipova, Radna, Soimus) au fost calculat pe baza consumului de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Orasul Lipova este deservit in prezent de sistem unitar de canalizare, avand aproximativ 15.800 m lungime (in comparatie cu lungimea de 46.000 m a strazilor in orasul Lipova), colectind apa uzata de la aproximativ 3400 locuitori, apa uzata fiind descarcata in statia de epurare. Statia de epurare din Lipova a beneficiat de o finantare pe un proiect Phare CBC. Capacitatea statiei de epurare proiectata este 12.000 l.e. Proiectul a fost aprobat si in cursul anului 2008 a fost licitatia pentru executia lucrarilor de constructie. Capcaitatea statiei permite atingerea unui grad de colectare a apelor uzate a unui procent de 95% din populatia aglomerarii deservite.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medii pentru bransamentele de apa potabila si canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va ajunge la circa 12,000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiei populatiei la o cifra redusa de aproximativ 11,500 in anul 2038.

##### Rata de conectare curenta si viitoare

Transportul apelor uzate de la utilizatori la statia de epurare sau direct in emisar, se face printr-un sistem de canalizare mixt. Sistemul de canalizare a orasului Lipova deserveste cca.40 – 45% din populatia Lipovei pintr-un nr. de 945 de racorduri, din care:

Asociatii si blocuri – 81 buc.;

Agenti economici - 148 buc.;

Institutii - 86 buc.;

Persoane fizice - 630 buc.

Apa uzata este deversata in emisar (Raul Mures) printr-un numar de 3 (trei) puncte de deversare:

2 fara trecere prin statia de epurare, prin canale de evacuare prevazute cu clapete de siguranta si retinere,

1 punct de deversare  a apelor uzate care trec prin statia de epurare si sunt descarcate in valea Draut.

Cantitatea de apa uzata ce trece prin statia de epurare este de cca 40% din totalul de apa uzata evacuate in emisar.

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarii Lipova, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 30% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Lipova (inclusiv Radana, Soimus) | Lipova (inclusiv Radana, Soimus) | % | 30% | 95% |
|  |  | pers | 3400 | 10670 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures si a canalului de desecare, aflat in administrarea ANIF conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de CAA pentru localitatea Lipova.

##### Reabilitarea sistemului de canalizare

Se porpune reabilitarea sistemului de canalizare in lungime de 5.540 m. Reabilitarea este justificat prin prisma faptului ca reteaua existenta preia apele uzate din zona blocurilor de locuit. Strazile pe care sunt amplasate colectoarele sunt in general circulate de vehicule cu tonaj mare ceea ce a dus la distrugerea retelelor de canalizare din corpul drumului. Reabilitarea va conduce la scaderea cantitatii de apa infiltrata in retea.

##### Extinderea sistemului de canalziare

Se propune extinderea retelei de canalizare cu conducte PVC-SN4 pe o lungime de 12,439 m.

Camine noi de vizitare pe canale total = 249 buc.

Bransamente la consumatori cu conducte PVC-SN4, Dn 160 mm, total = 622 buc.

Clusterul Paulis Ghioroc

##### Statia de epurare

In prezent pentru Clusterul Paulis Ghioroc nu exista statie de epurare. Acest cluster urmeaza sa fi deservit de o statie de epurare amplasata in vecinatatea localitatii Paulis, langa digul de protectie impotriva inundatiilor din lunca Muresului. Prin prezentul proiect se prevede o capactate de epurare de 6.000 l.e Capacitatea total de epurare asa cum a reiesit din breviarele de calcul anexate la studiul de fezabilitate.

Statia de epurare a fost capacitata pentru un volum mediu de apa deversat Qu zi med = 1440 m3/zi, o cantiate maxima ora deversata de Qu zi max = 1872 m3/zi.

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul pentru Paulis Ghioroc a fost previzionata tinand cont de consumul de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medii pentru bransamentele de apa potabila si canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va ajunge la circa 6,000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiei populatiei la o cifra redusa de aproximativ 5,000 in anul 2038.

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In localitatea Ghioroc exista un colector de canalizare in lungime de 2000 m  si in Paulis exista un colector de 2200 m care deserveste o populatie de 220 de locuitori.

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarii Paulis Ghioroc, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 4% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | Populatie 2007 | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Ghioroc | Cuvin |  | 0% | 95% |
|  |  | 1588 | 0 | 1509 |
|  | Ghioroc |  | 11% | 95% |
|  |  | 1851 | 200 | 1758 |
|  | Minis |  | 0% | 95% |
|  |  | 738 | 0 | 701 |
| Paulis | Paulis |  | 12% | 95% |
|  |  | 1826 | 220 | 1735 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei râului Mures conform ultimelor standarde europene, apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, pentru pescariile situate în aval de Statia de Epurare si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de operatorul de apa ce administreaza sistemul Paulis Ghioroc. Singura zone cu potential de poluare este in apropierea lacului de la Ghiroc, o zona in care functioneaza o balastiera.

##### Extinderea sistemului de canalziare

###### Cuvin

Se propune extinderea retelei de canalizare pe o lungime de 10.350m

Camine de vizitare  nou proiectate pe reteaua de canalizare total = 193 buc.

Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 160 mm, total = 322 buc.

###### Ghioroc

Se propune extinderea retelei de canalizare pe o lungime de 8.040 m

Camine de vizitare  nou proiectate pe reteaua de canalizare total = 135 buc.

Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 160 mm, total = 269 buc.

###### Minis

Se propune extinderea retelei de canalizare pe o lungime de 4.310 m

Camine de vizitare  nou proiectate pe reteaua de canalizare total = 78 buc.

Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 160 mm, total = 156 buc.

###### Paulis

Se propune extinderea retelei de canalizare pe o lungime de 9.816 m

Camine de vizitare  nou proiectate pe reteaua de canalizare total = 168 buc.

Statii de pompare

###### Cuvin

Statie de pompare a apelor uzate SPAU – Cheson cu D = 2 m, H = 7.0 m, cu convertor de frecventa, echipata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q1p = 11.18 l/s, Hp = 15 mCA. Conducta de presiune din PEID, Pn6, De 160 mm in lungime totala de L = 1,400 m.

###### Ghioroc

Statie de pompare a apelor uzate SPAU – Cheson cu D = 2 m, H = 7.0 m, cu convertor de frecventa, echipata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q1p = 27.75 l/s, Hp = 30 mCA. Conducta de presiune din PEID, Pn6, De 225 mm in lungime totala de L = 1,900 m.

###### Minis

Statie de pompare a apelor uzate SPAU – Cheson cu D = 2 m, H = 7.0 m, cu convertor de frecventa, echipata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q1p = 33.14 l/s, Hp = 16 mCA. Conducta de presiune din PEID, Pn6, De 225 mm in lungime totala de L = 1,100 m.

###### Paulis

Statie de pompare a apelor uzate SPAU – Cheson cu D = 2 m, H = 7.0 m, cu convertor de frecventa, echipata cu 2+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q1p = 20.18 l/s, Hp = 10 mCA. Conducta de presiune din PEID, Pn6, De 250 mm in lungime totala de L = 240 m.

Statie de pompare a apelor uzate SPAU – Cheson cu D = 2 m, H = 7.0 m, cu convertor de frecventa, echipata cu 2+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q1p = 23.8 l/s, Hp = 20 mCA. Conducta de presiune din PEID, Pn6, De 250 mm in lungime totala de L = 1,470 m.

Clusterul Pancota

##### Statia de epurare

SEAU existenta este amplasata la Vest de zona dezvoltata a localitatii Pancota construindu-se case la frontiera amplasamentului. Statia fost construita in 1987 dar nu mai functioneaza si apa uzata netratata este deversata printr-o conducta in Canalu Matca, 2.5 km la vest de lucrari. Locatia pentru noua statie de epurare a fost schimbat pentru ca actualul amplasament este in perimetrul zonei locuite.

Numarul de locuitori echivalenti luati in calcul pentru Pancota a fost previzionata tinand cont de consumul de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038, a debitelor, incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare.

Prin prezentul proiect se prevede o capactate de epurare de 10.000 l.e Capacitatea total de epurare asa cum a reiesit din breviarele de calcul anexate la studiul de fezabilitate . Statia de epurare a fost capacitata pentru un volum mediu de apa deversat Qu zi med = 2.160 m3/zi, o cantiate maxima ora deversata de Qu zi max = 2.808 m3/zi.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medii pentru bransamentele de apa potabila si canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va ajunge la circa 10,000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiei populatiei la o cifra redusa de aproximativ 9,000 in anul 2038.

##### Rata de conectare curenta si viitoare

Sistemul de canalizare este realizat din tuburi din beton, diametru 300 mm, in lungime de aproximativ 7.6 km (comparativ cu 39 km lungimea strazilor din Pancota). Apa uzata este descarcata gravitational in statia de epurare a apelor uzate iar reteaua de canalizare este intr-o stare foarte proasta. Exista 230 bransamente la consumatori casnici deservind 925 locuitori si 59 de bransamente industriale. Conducta principala de descarcare de la Statia de epurare spre emisar are diametrul 300 mm din tuburi din beton in lungime totala de 2.5 km, descarcand in Canalul Matca.

In plus, exista o retea de canalizare pluviala din tuburi din beton, diametru 400 mm, in lungime de 2.4 km, descarcand intr-un canal de desecare local care se varsa in Canalul Matca.

De asemenea, privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarii Pancota, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 15% in prezent (an 2008) la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Pancota | Pancota | % | 15% | 95% |
|  |  | pers | 925 | 5779 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei pe Canalu Matca conform ultimelor standarde europene, si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de operatorul de apa (CAA) ce administreaza sistemul Pancota

##### Extinderea sistemului de canalziare

Total lungime extindere canalizare menajera, este de 16,848 ml;

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi din PVC avand diametru de Dn 250 mm, 300 mm si 400 mm. Tuburile de canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra si in jurul lor se va realiza un strat de protectie din nisip, avand 30 cm peste creasta tubului.

Statia de pompare din interiorul statiei de epurare va fi pastrata si reinoita. Structura chesonului statiei de pompare este intr-o conditie buna si se vor reabilita constructiile de la suprafata. Se vor inlocui toate echipamentele mecanice/electrice si se vor instala (conform configuratiei initiale) 3 pompe (2 active/ 1 rezerva), cu debitul total de 60 l/s.

Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 3 statii de pompare ape uzate menajere.

Toate statiile de pompare vor fi automatizate astfel incat sa fie integrate la sistemul de automatizare SCADA al statiei de epurare Pancota.

Clusterul Siria

##### Statia de epurare

SEAU existenta este amplasata la Vest de zona dezvoltata a localitatii Siria si construita langa o ferma de porci pentru care a fost construita. Ferma de porci a fost inchisa de cativa ani si o parte dintre cladiri au fost preluate pentru alte scopuri. SEAU a fost abandonata in urma cu multi ani. Amplasamentul nu este marcat, fara gard de siguranta si consta din doua structuri de beton inalte, in prezent atat de deteriorate incat nu este posibila identificarea functiei originale si pe structura de beton la nivelul solului care probabil ar fi fost paturi de uscare a namolului.

Apa uzata din comuna Siria este colectata printr-o retea de canalizare lunga de 2,4 km care nu este functionala; exista de asemenea o statie de epurare ape uzate care a fost construita in principal pentru a deservi fermele de porci din zona dar aceasta nu este functionala de mai multi ani, dupa ce fermele de porci au fost inchise.

Canalul Matca trece prin vestul comunei Siria (aproximativ la 0.5 km). Canalul Matca trece aproximativ de la sud catre nord si face legatura intre Raul Mures si Raul Crisul Alb. Canalul a fost construit pentru a elibera inundatiile din Raul Mures, directionand apele in exces catre Raul Crisul Alb, si pentru a furniza apa pentru irigatii in agricultura, insa nu a mai fost folosit pentru irigatii de mai multi ani. Intre Raul Mures si Siria canalul este in general uscat, dar la nord de Siria exista ape in mod constant si debitul minim este raportat ca fiind de 15 l/s.

Noua statie de epurare este propusa a se realiza langa statia de epurare ce se construieste prin proiectul Pahre. Aceasta din urma este o statie de epurare monobloc tip container proiectata pentru 150 m3/zi cu epurare mecanica si biologica. Capacitatea acesteia este de 850 p.e. Amplasament identificat pentru SEAU se afla in proprietatea autoritatilor locale atat [entru proiectul realizat pe phare cat si pentru cea noua propusa prin prezentul proiect. Valoarea proiectului Phare pentru etapa de constructie este estimata la un cost estimat de  1,5 mil euro.

Prin prezentul proiect se prevede o capactate de epurare de 9.000 l.e Capacitatea total de epurare asa cum a reiesit din breviarele de calcul anexate la studiul de fezabilitate . Statia de epurare a fost capacitata pentru un volum mediu de apa deversat Qu zi med = 1.680 m3/zi, o cantiate maxima ora deversata de Qu zi max = 2.184 m3/zi. Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medii pentru bransamentele de apa potabila si canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va ajunge la circa 9,000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiei populatiei la o cifra redusa de aproximativ 7,800 in anul 2038

##### Ratade conectare curenta si viitoare

In privita prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarii Siria, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 0% in prezent (an 2008). Dupa la 95% in anul 2013. Prin proiectul Phare se va realiza conexiunea unei populatii echivalente de 850 p.e de locuitori dintru-un total de 8385 p.e., rezultand un grad de acoperire de 10%

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Siria | Galsa | % | 0% | 95% |
|  |  | pers | 0 | 2167 |
|  | Masca | % | 0% | 95% |
|  |  | pers | 0 | 956 |
|  | Siria | % | 0% | 95% |
|  |  | pers | 0 | 4991 |

##### Justificarea gradului de epurare (impactul asupra emisarilor)

Vor crea capacitate pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din întregul oras, ducând la ridicarea confortului locuitorilor orasului, iar pe viitor se va putea realiza racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare. 
Prin cresterea numarului de conexiuni casnice si industriale la sistemul de canalizare va creste încarcarea influentului Statiei de Epurare care va putea fi tratat în mod corespunzator astfel încât efluentul sa se încadreze în limitele prevazute de normativele românesti NTPA 001/2002 si directiva CE 91/271/EEC.

Proiectul va duce la îmbunatatirea calitatii apei pe Canalu Matca, care face legatura intre raul Mures si raul Crisul Repede, conform ultimelor standarde europene, si va fi un mediu mai putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

##### Poluarea in prezent si in viitor

În urma activităţii de identificare a industriilor cu potenţial poluant şi a activităţii de control efectuate s-a constata că nu există probleme realmente majore privind deversările industriale în reţeaua de canalizare administrată de operatorul de apa (CAA) ce administreaza sistemul Pancota

##### Extinderea sistemului de canalziare

Total lungime extindere canalizare menajera, este de 23,307 m. Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 2 statii de pompare ape uzate menajere. Toate statiile de pompare vor fi automatizate astfel incat sa fie integrate la sistemul de automatizare SCADA al statiei de epurare Siria.

Clusterul Ineu

##### Statia de epurare

Localitatea Ineu are o statie de epurare noua creata, finatat din fondul de mediu. Proiectul a finantat constructia statie pe doau linii. Proiectul a prevazut realizarea constructiilor din beton pentru ambele lini darstatia de epurare a fost dotata cu echipamente mecano –electrice pentru linia 1. Fluxul de calcul al etapei mecanice (statie pompare, gratare, indepartare nisip) este:

Qc = Qomax = 167 m3/h = 46.5 l/s Calcularea si debitul de verificare pentru etapa de epurare biologica este: Qc = Qzimax = 2980 m3/zi = 124 m3/h = 34.5 l/s

##### Rata de conectare curenta si viitoare

In localitatea Ineu populatia actual deservita este de 3114 de locuitori dintr-un total de 9732 locuitori, populatia raportata pentru anul 2008. Prin prisma indicatorilor de performanta la nivelul aglomerarii Siria, investitiile vor contribui la atingerea unui acces la serviciile de canalizare si  de epurare a apelor uzate de la 45% in prezent (an 2008). Dupa la 95% in anul 2013.

| Populatie cu acces la infrastructura de canalizare |
| --- |
| Numele unitatii administrative | Localitate | UM | Populatie conectata 2007 | Populatie conectata2013 |
| Ineu | Ineu | % | 45% | 95% |
|  |  | pers | 3114 | 8446 |

Un numar de 17 localitati din mediul rural au colectoare de canalizare de diferite lungimi, care in general nu functioneaza, deservesc cateva gospodarii sau blocuri si descarca in fose sau direct in emisar, fara epurare. Dintre acestea, au un sistem sistem de canalizare propriuzis,

urmatoarele localitati:

- Gurahont

- Moneasa

- Vladimirescu

In prezent este conectata la un sistem de colectare a apelor uzate cca 44% din populatia

judetului, gradul de acoperire fiind mai mare in mediul urban (cca 55% din populatie) si mai

redus in mediul rural (cca 28% din populatie). In Municipiul Arad cca 80% din populatie este

racordata la sistemul de canalizare.

Gradul de acoperire a tramei stradale cu retele de canalizare este mult mai scazut decat

arata procentele de mai sus, primele colectoare fiind executate in zonele de blocuri sau cu

densitate de populatie mai mare.

In continuare, pentru o imagine completa a situatiei curente, am inclus o sinteza pe fiecare

localitate privind principalele elemente constitutive ale:

A. sistemului de alimentare cu apa:

a. calitatea apei brute

b. tipul sursei de apa

c. capacitate

d. tratare

e. aductiuni

f. retea de distributie

g. statii de pompare

h. rezervoare de inmagazinare

i. pierderi de apa

B. sistemului de colectare ci evacuare ape uzate:

a. tipul sistemului de canalizare (unitar/separativ)

b. retea de canalizare

c. statii de pompare

d. deversoare

e. statie de epurare – existenta, tip, capacitate reala, capacitate proiectata

f. tratarea namolului

g. cerinte de conformare pentru efluentul epurat.

Aceste informatii sunt generate de o baza de date conceputa de Consultant, flexibila,

care poate genera diverse rapoarte in functie de diverse criterii.

Ca baza pentru formarea aglomerarilor in spiritul Directivei 91/271/EEC, au fost colectate la

nivelul celei mai mici componente a comunitatilor – satul – urmatoarele date statistice:

- Numarul populatiei – tinand cont ca date oficiale la nivel de sat sunt

disponibile doar cu ocazia recensamintelor, au fost utilizate datele

rezultatele in urma Recensamantului din 2002,

- Populatia echivalenta la nivel de unitate administrativ teritoriala,

- Numarul institutiilor publice, al unitatilor din comert si unitatilor cu profil industrial,

- Populatia conectata la sisteme centralizate de alimentare cu apa,

- Populatia conectata la reteaua de canalizare,

- Numarul de bransamente, respectiv bransamente contorizate,

- Lungimea strazilor,

- Aria intravilanului.

SISTEM MICROZONAL ARAD

CAPITOLUL III

MOTIVAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ, JURIDICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU

# 3. Motivarea economico – financiară, juridică, socială şi de mediu care justifică înfiinţarea operatorului regional

## 3.1 Motivarea economico – financiară şi juridică

Potrivit analizei economico-financiare efectuate, înfiinţarea unui operator regional şi concesionarea către acesta a serviciilor publice de apă - canal este cea mai potrivită strategie pentru scopul urmărit şi anume obţinerea celui mai bun raport calitate / cost şi realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori (indicatori de ieşire) la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, asigurând protecţia consumatorilor. Cu alte cuvinte, rezultatul, în viitorul apropiat, după începerea activităţii operatorului regional, va fi:

- Asigurarea furnizării de servicii de calitate (disponibilitate de apă potabilă 24 de ore din 24, la toţi consumatorii,

- Asigurarea apei potabile la standarde de calitate apropiate cu cele din Uniunea Europeană,

- Racordarea la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a acelor zone care în prezent nu sunt deservite,

- Servicii adaptate la diferitele cerinţe ale consumatorilor,

- Tratarea apei uzate pentru minimizarea impactului asupra mediului, conform standardelor din Uniunea Europeană),

- Impactul favorabil asupra economiei zonei.

Delegarea serviciilor de distribuţie de apă şi canalizare va asigura preluarea de către Operatorul Regional a unei părţi importante a sarcinii finanţării infrastructurii aferente sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, atât din punct de vedere investiţional, cât şi din punct de vedere operaţional.

Din punct de vedere juridic, delegarea de gestiune prin metoda concesiunii catre Operatorul Regional este motivată ca fiind cel mai potrivit instrument juridic prin care municipalităţile se vor putea degreva de sarcinile administrării serviciilor publice ce fac obiectul prezentului Studiu de Oportunitate Preliminar, dându-l spre administrare şi organizare, prin metoda negocierii directe, unei entităţi cu un management performant şi cu o capacitate şi bonitate financiară corespunzătoare să satisfacă cerinţele investiţionale şi de finanţare  necesare dezvoltării acestor sisteme publice şi a serviciilor aferente.

## 3.2 Motivarea socială

Din punct de vedere social, concesionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judetul Arad – şi a localităţilor pentru care CA Arad asigură servicii de alimentare cu apă şi canalizare, va conduce la asigurarea unor servicii eficiente de alimentare cu apă potabilă şi de colectare a apelor de canalizare şi implicit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din aceste zone şi din împrejurimi (asigurarea necesarului de apă la consumatorii casnici, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, 24 ore pe zi, colectarea controlată a apelor uzate menajere). De asemenea va conduce la dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară serviciile specifice aferente sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare care fac obiectul delegării de gestiune prin metoda concesiunii.

O calitate a apei potabile nesatisfăcătoare poate fi cauza unor boli de natură hidrică.

În cazul acestor boli nu se poate preciza cu certitudine calea de transmitere, dar există posibilitatea transmiterii pe cale hidrică.

## 3.3 Motivarea pentru protecţia mediului

Din punct de vedere al protecţiei mediului, concesionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Judeţul Arad va avea efecte benefice în mod special asupra factorului uman, apelor freatice şi solului din arealul acestei unităţi administrativ-teritoriale. Asigurarea unei ape de calitate şi îmbunătăţirea sistemului de canalizare, conduc la protejarea sănătăţii umane, în timp ce colectarea şi transportul corespunzător al apelor de canalizare previn poluarea solului şi a apelor freatice.

Lucrările propuse nu reprezintă potenţiale surse de poluare a apelor nici în perioada de execuţie nici în cea de exploatare, deoarece se referă în principal la transportarea apei potabile ce urmează a fi distribuită diverşilor consumatori (centre populate, industrie). Interacţiunea cu apele de suprafaţă sau subterane este numai accidentală, în caz de defecţiune prin spargerea conductelor şi nu are influenţă negativă asupra indicatorilor de calitate ai acestora.

CAPITOLUL IV

PREMISE DE BAZĂ ŞI RISCURI

# 4.Premise de bază şi riscuri

La întocmirea prezentului Studiu de Oportunitate privind înfiinţarea unui Operator Regional au stat la baza următoarele premise:

- Rolul fiecarui membru este justificat prin faptul ca fiecare trebuie sa-si aduca in totalitate contribuţia in ceea ce priveste reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare,

- Preocupări viitoare de atragere a altor surse de finanţare pentru acoperirea necesarului de investiţii privind sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, necesar previzionat la nivel de judeţ,

- Contractarea aceluiasi operator pentru serviciile de alimentare cu apa şi canalizare

Principalele categorii de riscuri sunt reprezentate de:

- riscul de finantare,

- riscuri legate cadrul legislativ,

- riscul de proiectare si constructie,

- riscul ca cererea de utilizare sa fie mai mica decat estimarile,

- riscul asociat protectiei mediului,

- riscul de aparitie al unei situatii de forta majora,

- risc operational si al asigurarii nivelului de performanta,

- riscul schimbarii legislative,

- riscul uzurii morale si al necesitatii modernizarii,

- riscul specific proiectului.

Trebuie avuta in vedere si eventuala sincronizare / succesiune a elementelor de risc.

Asa cum am mentionat si mai sus, dintre aceste categorii de riscuri putem detalia unele componente, cum ar fi riscurile de finantare, cadru legislativ, proiectare, executie sau exploatare.

Dintre riscurile legate de finantarea lucrarilor mentionam:

- capacitatea de finantare sub valoarea si ritmul stabilit la intocmirea contractului (capabilitatea investitorului / organismului financiar);

- modificarea regimului taxelor si impozitelor conform cu legislatia romana;

- aparitia necesitatii finantarii unor lucrari suplimentare fata de cele initial prevazute;

- riscul de finantare excesiva sau insuficienta.

Cadrul Legislativ

În momentul de faţă există legislaţie specifică care să permită autorităţilor locale să încredinţeze puterile lor în cazul delegări de gestiune prin metoda concesionării, către o societate comercială.

Riscuri legate de proiectarea lucrarilor:

- armonizarea operationala in perioada post-executie a componentelor vechi si noi sau reabilitate ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare;

- aparitia de intarzieri la obtinerea avizelor si aprobarilor necesare;

- alte riscuri legate de eventualele inexactitati referitoare la datele de proiectare puse la dispozitie de catre beneficiar;

Riscuri legate de executia lucrarilor:

- finalizarea executiei la o data ulterioara celei initial planificate, urmare a unor evenimente neprevazute (sau a unui caz de forta majora);

- eventuale dificultati legate de regimul proprietatii terenurilor pe care sunt prevazute a se realiza lucrari;

- schimbarea legislatiei sau a altor reglementari (tehnice sau de alta natura) pe parcursul executiei;

- materialele necesare executiei lucrarilor pot avea cresteri de preturi mai mari sau mai rapide decat cele initial prevazute sau pot apărea dificultăţi în aprovizionare;

- eventuala aparitie de costuri suplimentare pentru asigurarea de facilitati (electricitate, telefonie etc.);

Riscuri legate de exploatarea lucrarilor si operarea sistemelor de apa:

- intarzierea sau amanarea receptiei cu influente asupra punerii in functiune;

- diminuarea cerintelor de apa potabila sau de apa uzata facturata fata de prevederile initiale;

- riscul ca operatorul sa nu poata asigura cerintele de apa contractate sau calitatea acestora, ca urmare a unor defectiuni majore la acele părţi ale sistemului care nu au fost modernizate

- modificari ale parametrilor apelor de sursa (poluari accidentale ale surselor) si / sau a parametrilor apelor uzate ce trebuiesc epurate;

- tarifele pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare sa fie in vecinatatea sau chiar peste limita de acceptabilitate si/sau suportabilitate a populatiei, cu cresterea inerenta a riscului de neincasare;

- eventualele efecte ale inflatiei (in cazul in care acestea nu au fost prevazute in contract in mod corespunzator).

Riscuri privind investitia:

(  Subevaluarea anumitor lucrări ascunse,

(  Întarzieri în realizarea investitiei.

Riscurile mai pot fi si de natura financiara, operationala, de piata sau asociative.

Riscurile de piata pot fi generate de inrautatirea conditiilor economice generale din tara sau strainatate, de existenta unor solutii alternative pentru utilizatorii serviciilor din categoria de referinta, precum si de riscul schimbarii demografice sau modificarii structurii activitatilor economice.

În perioada realizării Studiului de Oportunitate elaboratorii şi-au luat toate măsurile pentru a reduce la minim riscurile.

În continuare se vor analiza fiecare din riscurile enumerate şi se vor evidenţia elementele care ar putea duce la reducerea lor substanţială sau eliminarea lor:

Cadrul Legislativ

În acest moment există o legislaţie specifică, va exista o perioadă interimară în care vor exista contracte individuale între fiecare autoritate locală şi Operatorul Regional. Procesul de reorganizare a contractelor de concesionare va depinde de fiecare situaţie locală.

Finanţarea lucrărilor

- Evaluarea necesarului investitiei totale a avut la baza indici de preţ actuali si experienta echipei de proiectare in realizarea de proiecte in domeniul alimentării cu apă si canalizarii. Ca masuri suplimentare pentru a evita o eventuala subevaluare a investitiei, in devizul general a fost inclusa o cota de 5 % "diverse neprevazute";

- Întarzierea in realizarea investitiilor poate fi evitata prin incheierea unui contract prin care se urmăreşte operativitatea derularii investitiei;

Veniturile preconizate

Calculul economiei anuale ca urmare a derulării unor investiţii se va efectua folosind preturi actuale (costul energiei, costul materialelor de reparatii, salariile si taxele sociale. Trebuie avut în vedere şi faptul că preţuri vor creste in perioada urmatoare ca urmare a tendintei de aliniere a acestora la preturile din Uniunea Europeana).

Pentru ca activitatea Operatorului Regional să fie cea scontată trebuie avute in vedere o serie de ipoteze cum ar fi :

- Aparitia unor fenomene de poluare

- Pierderi in reteaua de alimentare cu apa

- Calitatatea instabila a apei datorita starii tehnice a instalatiilor existente

- Lucrarile efectuate nu sunt de calitatea asteptata

De asemenea este necesar ca si alte organisme sa fie implicate in buna desfasurare a activităţii Operatorului Regional. Astfel Agenţia de Protectia Mediului poate atentiona asupra unor eventuale fenomene de poluare, Autoritatile Publice Locale isi pot da concursul in obtinerea la timp a tuturor acordurilor si avizelor necesare, filialele Operatorului vor supraveghea in permanenta starea tehnica a instalatiilor etc.

## 4.1 Prezentarea premiselor de bază luate în calcul la demonstrarea oportunităţii

Premise legate de starea actuala a sistemului de alimentare cu apa si canalizare

Starea actuală a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul ADIACJA este prezentată în detaliu în acest Studiu de Oportunitate.

Având în vederea analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situaţiei actuale a sistemelor publice de apă şi canalizare din oraşul Arad, şi a localităţilor deservite de CA Arad a cerinţelor strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de apă şi canalizare aferente acestor sisteme, este evident că funcţionarea unui operator regional reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport calitate/cost şi realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori (indicatori de ieşire) la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de Autoritatea Concedentă, cu cel mai mic tarif posibil – în condiţii care să permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor concomitent cu  asigurarea protecţiei consumatorilor.

## 4.2 Identificarea elementelor de flexibilitate ale proiectului de înfiinţare a operatorului regional,

Hotarârea de înfiinţare a unui Operator Regional a fost influenţata de structura POS Mediu 2007-2013, a carui ţel principal este să motiveze grupurile de oraşe si comune să înceapă să lucreze împreună, ţinând cont de experienţa ţărilor membre ale Uniunii Europene şi a altor ţări cu privire la consolidarea sectorului de apă, pentru a asigura o utilizare raţională a resurselor de apă.

Operatorul Regional isi va crea premisele pentru extinderea activitatăţii sale, imbunătăţirea performanţelor, derularea altor investiţii, prin atragerea surselor de finanţare externe.

CAPITOLUL V

INVESTIŢII NECESARE PENTRU REABILITARE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE

# 5.Investiţiile necesare pentru modernizare şi extindere

Vezi Anexa 1.

Vezi Anexa 2.

CAPITOLUL VI

ACTIVITĂŢI PENTRU IMPLEMENTAREA OPERATORULUI REGIONAL

# Activităţi pentru implementarea operatorului regional în judeţul Arad

Înfiinţarea Operatorului Regional s-a facut prin Hotărârea nr. 6/18.08.2008 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Statutul legal

Operatorul Regional care operează pe patrimoniul ADIACJA  functioneaza conform prevederilor legale (Legea nr. 241/2006), are licenţă ANRSC din Octombrie 2004 şi este relicenţiat în 04.12.2007, licenţa fiind valabilă până la data de 26.05.2011.

Structura organizatorica

Conform legilor romanesti in vigoare, operator al serviciilor de apă şi de canalizare poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local, societatea comercială aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi asociaţiile constituite de către acestea, cu capital privat sau mixt, autorizate de A.N.R.S.C., care administrează şi exploatează unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apă potabilă şi/sau de canalizare şi asigură furnizarea/prestarea serviciilor de apă şi de canalizare la utilizatori.

Acţionarii Operatorului Regional sunt:

- Consiliul Judeţean Arad

- Consiliul Local al Mun Arad

- Consiliul Local al oraşului Curtici

- Consiliul Local al oraşului Ineu

- Consiliul Local al oraşului Lipova

- Consiliul Local al oraşului Nadlac

- Consiliul Local al oraşului Pecica

- Consiliul Local al oraşului Pancota

- Consiliul Local al oraşului Santana

- Consiliul Local al comunei Almas

- Consiliul Local al comunei Archis

- Consiliul Local al comunei Beliu

- Consiliul Local al comunei Bocsig

- Consiliul Local al comunei Brazi

- Consiliul Local al comunei Cermei

- Consiliul Local al comunei Covasant

- Consiliul Local al comunei Craiva

- Consiliul Local al comunei Dezna

- Consiliul Local al comunei Dieci

- Consiliul Local al comunei Dorobanti

- Consiliul Local al comunei Felnac

- Consiliul Local al comunei Fantanele

- Consiliul Local al comunei Ghioroc

- Consiliul Local al comunei Gurahont

- Consiliul Local al comunei Halmagiu

- Consiliul Local al comunei Halmagel

- Consiliul Local al comunei Iratosu

- Consiliul Local al comunei Livada

- Consiliul Local al comunei Macea

- Consiliul Local al comunei Moneasa

- Consiliul Local al comunei Olari

- Consiliul Local al comunei Paulis

- Consiliul Local al comunei Savarsin

- Consiliul Local al comunei Sagu

- Consiliul Local al comunei Sepreus

- Consiliul Local al comunei Sicula

- Consiliul Local al comunei Siria

- Consiliul Local al comunei Simand

- Consiliul Local al comunei Sofronea

- Consiliul Local al comunei Tarnova

- Consiliul Local al comunei Taut

- Consiliul Local al comunei Vinga

- Consiliul Local al comunei Varfurile

- Consiliul Local al comunei Vladimirescu

- Consiliul Local al comunei Zabrani

- Consiliul Local al comunei Zadareni

- Consiliul Local al comunei Zarand

- Consiliul Local al comunei Zimandu Nou

Acordul contractelor de concesiune

Concesionarea catre OR

.

Licenţierea OR

.

CAPITOLUL VII

MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII SERVICIULUI CĂTRE OPERATORUL REGIONAL

# Modalitatea de acordare a concesiunii serviciilor catre operatorul regional

Contractul de delegare este acordul dintre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, care reprezinta interesele unitatilor administrative teritoriale, in calitate de CONCEDENT, si Operatorul Regional, in calitate de CONCESIONAR.

Obiectul Contractului de delegare este reprezentat de concesiunea exclusiva pe de o parte infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, iar pe de alta parte a exploatarii acestor servicii.

## 7.1 Gestiunea directă

Conform prevederilor Legii nr 51/2006, art 29 (1) c)  gestiunea directa a serviciului de apap si canalizare se realizeaza prin intermediul operatorului regional CAA in baza hotararilor de dare in administrare adoptate de autoritatile publice membre ADIACJA.

## 7.2 Semnarea contractului

Odata cu incheierea contractului de delegare trebuie sa se identifice conditiile si termenele perioadei de tranzitie (definita ca fiind perioada de preluare a infrastructurii de apa si apa uzata de la membrii ADI), dar mai ales ce activitati trebuie intreprinse in acest interval de timp.

Astfel, se va finaliza inventarul mijloacelor fixe predate Concesionarului, stabilirea si efectuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a echipamentelor existente, stabilirea investitiilor necesare dezvoltarii infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, organizarea Operatorului cu accentuarea dezvoltarii departamentului de management.

## 7.3 Înregistrarea contractului

Autoritatea Concedentă va păstra într-un registru ”Contracte” o evidenţă clară a datelor şi informaţiilor cu privire la derularea Contractului de Concesiune, în care se vor preciza cel puţin informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redevenţei şi obligaţiile de mediu.

Registrul ”Contracte” se va întocmi şi păstra la sediul Autorităţii Concedente.

## 7.4 Dosarul contractului

Toate documentele întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de negociere directă se vor păstra de către Autoritatea Concedentă, într-un dosar al delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune.

CAPITOLUL VIII

TERMENELE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE ACORDARE A CONCESIUNII SERVICIILOR CĂTRE OPERATORUL REGIONAL

# Termenele pentru realizarea procedurii de acordare a concesiunii serviciilor catre operatorul regional

Obiectivul pe termen lung pentru furnizare de servicii este realizarea unui singur contract de concesiune între ADIACJA şi OR. Pentru inceput, ADIACJA va incheia un contract cu OR.

| Autoritatea | Operator | Încheierea sau transferarea unei noi date a contractului |
| --- | --- | --- |
| ADIACJA | CA Arad |  |

# CAPITOLUL IX

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

# Indicatori de performanţă

A. Indicatori de performanţă pentru activitatea de producere a apei:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Calitatea apei potabile din sursă |  | Se va avea în vedere respectarea prevederilor Legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 | Lunară la punerea în funcţiune a sursei |
| 2. Deficienţe la sursă | % | Numărul de zile cu deficienţe la sursă / nr. de zile din an | Anuală la punerea în funcţiune a unei surse |
| 3. Debit al apei potabile din sursă | l/s | Debitul minim a fi extras din sursă | la punerea în functiune a unei surse, cu conditia ca valoarea să fie confirmată prin calcul |

B. Indicatori de performanţă pentru activitatea de transport a apei:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.Continuitatea furnizării | Ore/zi | Se va asigura menţinerea sub presiune a reţelei de transport timp de 24 de ore pe zi. | anuală: de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 5. Pierderi de apă transportata si distribuita | % | Pierderile de apă vor fi de maxim 38% din apa tratată cumpărată şi introdusă în sistem, respectiv se va factura cel puţin 62% din aceasta. | Anuală în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 6. Remediere avarii | Ore, % | Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului şi revenirea la starea normală va fi: de 0-24 de ore în 85% din cazuri; de 24-48 de ore în 10% din cazuri; de 48-72 de ore în 5% din cazuri. | Trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 7. Refacere loc avarii remediate |  | Timpul de refacere a locului unde s-a intervenit pentru remedierea unei avarii va fi de maxim 24 de ore de la terminarea lucrării, respectiv 5 zile în cazul efectuării unei lucrări noi | Trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |

C. Indicatori de performanţă pentru activitatea de distribuţie a apei:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.Continuitatea alimentării | Ore/zi,% | Durata de alimentare continuă cu apă potabilă şi/sau industrială la parametri cantitativi şi calitativi prevăzuţi de legislaţia în vigoare va fi de 24 de ore pe zi pentru 98% din utilizatori. | anuală de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 10. ,Stagnarea apei în rezervoare | ore | Timpul maxim de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, pentru a asigura protecţia calităţii apei livrată clienţilor conform legislaţiei în vigoare, va fi de maxim 24 ore. | trimestrial de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 11. Continuitate distributie | Ore/zi | Se va asigura menţinerea sub presiune a reţelei de distribuţie timp de 24 de ore pe zi. | Trimestrial de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 12. Pierderi de apă transportata si distribuita | % | Pierderile de apă vor fi de maxim 15% din apa tratată cumpărată şi introdusă în sistem, respectiv se va factura cel puţin 85% din aceasta. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 13. Realizare branşamente | Zile,% | Timpul pentru a realiza noi branşamente trebuie să fie de maxim 50 de zile lucrătoare de la primirea proiectului pentru 95% din numărul de solicitări ale utilizatorilor | trimestrială în 12 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 14. Proiecte branşamente | Zile,% | Timpul pentru a realiza proiecte pentru noi branşamente trebuie să fie de maxim 21 de zile lucrătoare pentru 95% din numărul de solicitări ale clienţilor. | trimestrială în 12 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 15. Contorizare | % | În termen de un an de la intrarea în vigoare a delegării de gestiune se va asigura contorizarea individuală pentru cel puţin 90% din numărul utilizatorilor (la nivel de scara de bloc, acolo unde este cazul) şi contorizarea 100% a volumului de apă furnizată, cu aparate funcţionale. | semestrial în 12 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 16. Reparaţii avarii | Ore,% | Timpul dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului şi revenirea la starea normală va fi: 0-24 de ore în 85% din cazuri; 24-48 de ore în 9% din cazuri; 48-72 de ore în 6% din cazuri. | trimestrial în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 17. Refacere loc avarie remediată | Ore, zile | Timpul de refacere a locului unde s-a intervenit pentru remedierea unei avarii va fi de maxim 24 de ore de la terminarea lucrării, respectiv 5 zile în cazul efectuării unei lucrări noi. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |

D. Indicatori de performanţă pentru activitatea de furnizare a apei:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Nivel agenţi poluanti |  | Nivelul agenţilor poluanţi în apa potabilă furnizată utilizatorilor nu va depăşi valorile concentraţiilor maxime admise, în conformitate cu dispoziţiile Legi nr. 458/2002. | lunară în condiţiile obţinerii unei ape potabile conform dispoziţiilor Legii nr. 458/2002 |
| 20.Stabilire Sistem de Monitorizare |  | In decurs de 3 luni de la eliberarea licenţei, se va defini un sistem de monitorizare, care trebuie să cuprindă: măsurarea presiunii; măsurarea debitului; măsurarea nivelului; măsurarea consumurilor energetice. Indicaţi şi alte echipamente similare pe care le deţineţi sau preconizaţi să vă dotaţi cu ele. | trimestrială în 3 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 21.Nr.contracte /nr. solicitări | Zile,% | Numărul de contracte încheiate în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete, raportat la numărul total de solicitări pentru contractare, va fi de cel puţin 0,95. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 22.Timp răspuns acurateţe contoare | Zile,% | Timpul de răspuns la sesizările utilizatorilor privind acurateţea contoarelor va fi de 10 zile lucrătoare, în 90% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 23. Timp maxim înlocuire contor | Ore,% | Timpul, din momentul constatării prin verificare metrologică a defecţiunii unui contor, până la înlocuire va fi de: de 0-24 de ore în 90% din cazuri; de 24-48 de ore în 6% din cazuri; de 48-72 de ore în 4% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 24. Timp maxim de răspuns la sesizări facturare | Zile,% | Timpul maxim de răspuns pentru: sesizări legate de facturare trebuie să fie de 10 zile pentru 90% din cazuri; reclamaţii scrise legate de facturare trebuie să fie de 10 zile pentru 90% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 25.Timp maxim de răspuns la apeluri telefonice | Sec.,% | Timpul maxim de răspuns la apelurile telefonice ale utilizatorilor trebuie să fie de: 15 secunde pentru 50% din apelurile primite; 30 secunde pentru 50% din apelurile primite. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 26.Solicitari audienta | Ore,% | La solicitările de primire în audienţă, programarea se va face în maxim 24 de ore pentru cel puţin 98% din numărul de utilizatori care solicită acest lucru, comunicându-li-se data, ora şi numele persoanei care va acorda audienţa. | trimestrială în 3 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune |
| 27.Numărul minim de ore de primire a clienţilor în audienţă | Ore/săpt. | Numărul minim de ore de primire a clienţilor în audienţă trebuie să fie de 40 de ore pe săptămână. | trimestrială în 3 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 28.Numărul minim de ore de funcţionare a casieriilor | Ore/săpt | Numărul minim de ore de funcţionare a casieriilor pentru utilizatori trebuie să fie de 40 de ore pe săptămână. | trimestrială în 3 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |

E. Indicatori de performanţă pentru activitatea de colectare a apelor uzate şi meteorice:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii şi restabilirea serviciului | Ore, % | Timpul dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului şi revenirea la starea normală va fi: 0-24 de ore în 90% din cazuri; 24-48 de ore în 5% din cazuri; 48-72 de ore în 5% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 30.Timpul maxim pentru realizarea de noi racorduri | Zile, % | Timpul maxim pentru realizarea de noi racorduri trebuie să fie de 30 de zile lucrătoare pentru 90% din numărul total de solicitări ale utilizatorilor, în perioada martie-octombrie. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 31.Timpul maxim de răspuns pentru reclamaţii privind colectarea apelor uzate şi pluviale | Zile, % | Timpul maxim de răspuns pentru reclamaţii privind colectarea apelor uzate şi pluviale trebuie să fie de 10 zile lucrătoare pentru 90% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune |
| 32.Timpul maxim dintre sesizarea înfundării unui canal, unui cămin sau a unei guri de scurgere şi desfundarea sa | Ore, % | Timpul maxim dintre sesizarea înfundării unui canal, unui cămin sau a unei guri de scurgere şi desfundarea sa va fi: 0-24 de ore în 95% din cazuri; 24-48 de ore în 5% din cazuri. | trimestrială în 24 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 33.Timpul maxim dintre sesizarea prăbuşirii sau înfundării unui canal şi desfundarea şi/sau înlocuirea canalului | Ore, % | Timpul maxim dintre sesizarea prăbuşirii sau înfundării unui canal şi desfundarea şi/sau înlocuirea canalului va fi: 0-24 de ore în 75% din cazuri; 24-48 de ore în 20% din cazuri; 2-7 zile lucrătoare pentru 5% din cazuri. | trimestrială în 24 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 34.Îndepărtarea inundării cu apă reziduală a imobilelor şi curăţarea | ore | Îndepărtarea inundării cu apă reziduală a imobilelor şi curăţarea se va face în 99% din cazuri în maxim 24 de ore după raportare. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 35.Program de curăţire periodică a sistemului de canalizare |  | Se va întocmi şi respecta un program de curăţire periodică al sistemului de canalizare pe 10 ani. Sistemul de canalizare trebuie să fie verificat integral într-un interval de timp de maxim 10 ani. Se va preciza numărul de kilometri de canal prevăzuţi a se verifica anual faţă de numărul total de kilometri de canal. | anuală se va asigura o rată de 50 km/an |
| 36.Exploatarea Sistemului de Canalizare |  | Prin exploatarea sistemului de canalizare va trebui să se asigure: evacuarea integrală a apelor uzate menajere de la toţi consumatorii de apă racordaţi la reţeaua de canalizare; evacuarea apelor meteorice de pe reţeaua stradală a localităţilor, pentru ploile care nu depăşesc frecvenţa de calcul. menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor şi agregatelor de pompare pentru ape uzate. | trimestrială în 12 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 37.Timpul maxim dintre sesizarea înfundării unui racord şi desfundarea şi/sau înlocuirea racordului | Ore, % | Timpul maxim dintre sesizarea înfundării unui racord şi desfundarea şi/sau înlocuirea racordului va fi: 0-24 de ore în 75% din cazuri; 24-48 de ore în 20% din cazuri. 2-7 zile lucrătoare pentru 5% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 38.Timpul maxim dintre sesizarea defectării unei instalaţii sau a unui agregat de pompare pentru ape uzate şi reparare şi/sau înlocuire | Ore, % | Timpul maxim dintre sesizarea defectării unei instalaţii sau a unui agregat de pompare pentru ape uzate şi reparare şi/sau înlocuire va fi: 0-24 de ore în 75% din cazuri; 24-48 de ore în 20% din cazuri. 2-7 zile lucrătoare pentru 5% din cazuri. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |

F.  Indicatori de performanţă pentru activitatea de epurare a apelor uzate şi meteorice:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. Nivelul poluanţilor din apa epurată |  | Nivelul poluanţilor din apa epurată nu poate depăşi limitele stabilite în conformitate cu reglementările emise de Administraţia Naţională Apele Române si Inspectoratul teritorial de protecţia mediului. Procentul de neconformitate pentru parametrii analizaţi de Administraţia Naţională Apele Române nu va trebui să nu depăşească 90%. Se va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor pentru staţia de epurare. | lunară la finalizarea lucrărilor pentru staţia de epurare |

G. Indicatori de performanţă privind recuperarea datoriilor de la utilizatori:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi Termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.Monitorizarea şi controlul datoriilor, urmărirea soldurilor diferenţiat pe tipuri de clienţi şi pe tip de activitate |  | Monitorizarea şi controlul datoriilor, urmărirea soldurilor diferenţiat pe tipuri de clienţi şi pe tip de activitate, se va face prin intermediul unui compartiment specializat, respectiv Compartimentul urmărire-încasare. Acest compartiment va asigura sprijin asociaţiilor de proprietari pentru recuperarea restanţelor de la locatari prin: tipizate şi consiliere juridică pentru întocmirea cererilor de eliberare a titlurilor executorii notariale consiliere în domeniul transformări asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari acţionarea în judecată a rău platnicilor din cadrul asociaţiilor de proprietari în numele asociaţiei. Compartimentul urmărire-încasare facturi de la agenţi economici şi asociaţii de locatari/proprietari va avea ca atribuţii principale: - listarea săptămânală a situaţiei soldurilor - identificarea clienţilor care au facturi ieşite din termenul de scadenţă - emiterea somaţiilor - distribuirea somaţiilor - de către agenţii încasatori - urmărirea efectelor somaţiilor - sistarea prestaţiilor pentru client, conform Legii nr. 326/2001 - notificarea clienţilor cu solduri mai vechi de 60 de zile prin intermediul executorilor judecătoreşti - acţionarea în judecată în cazul în care nu se achită sumele datorate în urma notificării. | trimestrială în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |

H. Indicatori de performanţă generali:

| Indicator | UM | Descriere | Raportare şi termene |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.Plan de amplasament şi delimitare |  | Se va întocmi un plan de amplasament şi delimitare la scara 1:500 şi plan topografic la scara 1:2000 - 1:15000, după caz, pentru fiecare sistem de hidranţi şi precizaţi volumul de stocare de apă pentru stingerea incendiilor. | anuală în 12 luni de la furnizarea ridicărilor topo la scară corespunzătoare de către Consiliile Locale |
| 42.Descriere generală sistem de hidranţi |  | Descriere generală incluzând caracteristicile tehnice şi starea tehnică pentru fiecare sistem de hidranţi. | anuală în 12 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |
| 43.Volumul util de stocare al apei potabile în cazuri de calamitate |  | Volumul util de stocare al apei potabile pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorilor în cazuri de calamitate, accidente sau situaţii excepţionale | anuală în 18 luni de la intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune către Operatorul Regional |

# CAPITOLUL X

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

# Cocluzii şi propuneri

- Având în vederea analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situaţiei actuale a sistemelor publice de apă şi canalizare a cerinţelor strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de apă şi canalizare aferente sistemelor de alimentare cu apa, este evident că funcţionarea unui operator regional reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport calitate/cost şi realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori (indicatori de ieşire) la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de Autoritatea Concedentă, în condiţii care să permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor concomitent cu  asigurarea protecţiei consumatorilor.

- Rezultatul scontat este asigurarea furnizării, în viitorul cat mai apropiat după infiintarea si intrarea in efectivitate a operării sistemelor de alimentare cu apa si canalizare de către operatorul regional, la cel mai scăzut preţ posibil, de servicii de calitate (disponibilitate de apă potabilă 24 de ore din 24, la toţi consumatorii; asigurarea apei potabile la standarde de calitate apropiate cu cele din vestul Europei; racordarea la sistemele de apă potabila şi de canalizare (evacuarea apelor uzate si epurare) a acelor localitati care în prezent nu sunt deservite; servicii adaptate la diferitele cerinţe ale consumatorilor; tratarea apei uzate pentru minimizarea impactului asupra mediului, conform standardelor din Uniune Europeană).

- Trebuie menţionat faptul că întreaga activitatate de înfiinţare şi implementare a Operatorului Regional trebuie susţinută prin Hotărâri şi Angajamente ale autorităţilor locale, care trebuie să se refere la:

- Contractarea aceluiasi operator

- Susţinerea financiară a costurilor ne-eligibile şi a împrumuturilor

- Alte Hotarâri colaterale

- Operatorul regional va prelua sarcina realizării de investiţii pentru respectarea nivelelor indicatorilor de performanta stabiliţi de actele normative in vigoare si anume Hotărârea nr. 88 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15.05.2007, precum si Ordinul nr. 140 al Ministerul Administraţiei Publice din 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 25 februarie 2003, astfel cum a fost modificat prin o, astfel cum a fost modificat prin O.49/01.09.2004

- Existenta unui Operator Regional la nivelul judeţului va avea efecte benefice şi din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de protecţia mediului, în mod special asupra factorului uman, apelor freatice şi solului din arealul acestor oraşe prin preluarea si capacitatea sporită de îndeplinire a obligaţiilor aferente, obligaţii care vor presupune un efort investiţional substanţial, greu de suportat separat de membrii asociaţiei.

- Elaborarea prezentului Studiu de Oportunitate s-a făcut pe baza informaţiilor şi documentelor obţinute  prin următoarele metode şi surse:

  - examinarea directă pe teren;

  - discuţii la nivelul ADIACJA, discuţii cu personalul tehnic, economic, de exploatare al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare,

    - consultarea de materiale arhivistice şi documentaţii

  - Puncte de vedere exprimate verbal de reprezentanţii ADIACJA.

- Prezentul Studiu de Oportunitate a fost elaborat de ADIACJA pentru beneficiarul OR, în vederea stabilirii unei strategii de operare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare si de dezvoltare a infrastructurii aferente acestor servicii.

# 11. Anexe tehnico – economice

- Plan de Investiţii pe termen scurt 2009-2013

- Plan de investitii pe termen lung 2014-2038.

ADIACJA							OPERATOR REGIONAL

Presedinte ADIACJA,					Director general,

NICOLAE IOTCU						BĂNĂŢEAN Gh

# Footnotes

ANIF – Agentia nationala a imbunatatirilor funciare

ANIF – Agentia nationala a imbunatatirilor funciare