„EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL ARAD”

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | 2 |
| 2 | Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune | m | 6.300 |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | 2 |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | 4 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | 3 |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | 4 |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 76.590 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 76.984 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 2 |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | 0 |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | 31.235 |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 339.723 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 36 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 28.177 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | 7 |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 7 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 649.628,47 mii LEI

-   153.059,04 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4,2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 514.554,27 mii LEI

-  121.234,19 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

reprezentand:

- MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Reabilitarea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 52.934 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | - |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | 17.420 |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 37.230 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | - |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | - |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 156.147,98 mii LEI

-   36.790,02 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 135.034,39 mii LEI

- 31.815,47 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

2. COMUNA  FANTANELE

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune | m | 2.500 |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 1.300 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | - |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 8200 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 2 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 2.910 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | - |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 11.107,46 mii LEI

- 2.617,03 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 9.563,51 mii LEI

-   2.253,26 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

3. ORAS  PECICA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 22778 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 41.836 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 5 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 1.210 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata (Extindere) | unitati | 1 |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 69.930,70 mii LEI

- 16.476,38 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 53.171,47 mii LEI

-   12.527,74 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

4. ORAS NADLAC

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 5.343 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 36.992 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 5 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 2.900 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | 1 |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 47.977,02 mii LEI

-   11.303,87 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 37.546,80 mii LEI

- 8.846,41 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

5. ORAS CURTICI

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 1.500 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 39.064 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 3 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 2.160 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | CJArad |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 34.377,25 mii LEI

-   8.099,63 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 29.470,73 mii LEI

- 6.943,60 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

6. COMUNA MACEA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | - |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 17.309 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 3 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 5.150 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | - |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 15.994,57 mii LEI

-   3.768,48 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 13.716,38 mii LEI

- 3.231,72 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

7. LOCALITATEA SANTANA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | - |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | 5.900 |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 45.000 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 4 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 2.550 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | 1 |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 66.340,56  mii LEI

-   15.630,51  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 52.039,79 mii LEI

-   12.261,10 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

8. ORAS LIPOVA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | 4 |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 700 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 8.154 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | 5.540 |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 12.439 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | - |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | - |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 27.326,32  mii LEI

-   6.438,36  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 22.576,58 mii LEI

-   5.319,27 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

9. COMUNA GHIOROC

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | 1 |
| 2 | Reabilitarea conductelor de aductiune | m | 2.000 |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | 1 |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | 2 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | 1 |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 10.516 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 2.543 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 19.965 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 3 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 4.387 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | - |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 30.977,71  mii LEI

- 7.298,66  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 24.561,21 mii LEI

- 5.786,87 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

10. COMUNA PAULIS

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 1.949 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 4.964 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 7.806 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 2 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 2.010 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | CJArad |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 12.834,78  mii LEI

- 3.024,00  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 10.397,93 mii LEI

- 2.449,86 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

11. ORAS PANCOTA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 810 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 16.848 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 3 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 750 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | CJArad |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 17.445,39  mii LEI

-    4.110,31  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 14.269,67 mii LEI

-    3.362,08 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

10. COMUNA SIRIA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 2.310 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 28.610 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 34.244 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 3 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 3.150 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | 1 |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 58.865,21  mii LEI

-   13.869,24  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 45.964,14 mii LEI

-   10.829,62  mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

11. ORAS INEU

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | 1 |
| 2 | Extinderea conductelor de aductiune | m | 1.800 |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | 1 |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | 2 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | 2 |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati |  |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | 6.881 |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | 2.282 |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | 1 |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | 2.375 |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | 22.790 |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | 3 |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | 1.000 |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | - |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 49.839,62  mii LEI

-   11.742,72  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 38.096,81 mii LEI

-   8.975,99  mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

17. CONSILIUL JUDETEAN

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

| Nr. crt. | Indicatori – furnizare apa | Unit. masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana | unitati | - |
| 2 | Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune | m | - |
| 3 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de tratare (Statii de clorare) | unitati | - |
| 4 | Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apa potabila | unitati | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa potabila | unitati | - |
| 6 | Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster) | unitati | - |
| 7 | Reabilitarea retelei de distributie apa | m | - |
| 8 | Extinderea retelei de distributie apa | m | - |
| 9 | Contorizarea apei potabile | unitati | - |
| 10 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 11 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa | unitati | - |
|  | Indicatori – ape uzate |  |  |
| 1 | Reabilitarea retelei de canalizare | m | - |
| 2 | Extinderea retelei de canalizare | m | - |
| 3 | Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera) | unitati | - |
| 4 | Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera | m | - |
| 5 | Reabilitarea si/sau construirea statiilor de epurare apa uzata | unitati | 3 |
| 6 | Sistem SCADA-automatizare si control | unitati | - |
| 7 | Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare | unitati | - |

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19% 	- 50.464,00  mii LEI

-   11.889,83  mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:					- 28.144,87 mii LEI

-   6.631,22 mii EURO

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

Proiectul este elaborat in concordanta cu tema de proiectare.

Aprobat,

Consiliul Tehnico-Economic