Contract de delegare a gestiunii serviciULUI public de alimentare cu apă şi de canalizare

DISPOZIŢII SPECIALE –  PARTEA APA

VARIANTA CONSOLIDATĂ CU CELE 29 ACTE ADITIONALE

2025

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

TITLUL I – scopul Şi aria	4

Articolul 1 - Scopul	4

Articolul 2 - Definiţii	4

Articolul 3 – Aria delegarii	4

Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei	4

TITLUL II – FURNIZAREA serviciului	..............4

Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă	4

Articolul 6 – Reamplasarea reţelei	5

Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă	5

Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă	7

Articolul 9 - Branşamentele	8

Articolul 10 - Contoarele	8

Articolul 11 – Verificarea contoarelor	9

Articolul 12 – Instalaţiile Interioare	10

Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public	10

Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare	11

Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice	11

TITLUL III – PREŢUL	11

Articolul 16 – Reguli	11

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI furnizat UTILIZATORILOR	12

Articolul 17 – Standardele de alimentare	12

Articolul 18 – Întreruperile Serviciului	12

Articolul 19 – Termenele Serviciului	12

ANEXE	13

ANEXA 1 – PREȚUL PENTRU APĂ POTABILĂ..................................................................14

ANEXA 2 – Duratele de Viaţă Tehnică – Echipamente şi Lucrări - Apă	14

ANEXA 3 – TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ	15

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de Delegare şi privesc obligaţiile si responsabilităţile Autorităţii delegante şi ale Operatorului în legătură cu serviciile publice de alimentare cu apă din Aglomeraţiile Urbane Asociate JUDEȚUL ARAD

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

- Dispoziţiile Speciale – Partea Comună

- Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţii Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare

# TITLUL I – scopul Şi aria

### Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale – Partea de Apă prevăd condiţiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce priveşte Serviciile Concesionate de alimentare cu apă potabilă.

### Articolul 2 - Definiţii

„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de normele tehnice şi reglementările legale în vigoare.

„Branşament” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„Sistemul de Contorizare şi de Control” – desemnează instalaţiile constituite din contoare, accesoriile acestora şi dispozitivele aflate în legătură cu ele.

### Articolul 3 – Aria delegarii

Aria delegarii este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare şi descrisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Autoritatea delegantă este obligata să furnizeze Operatorului toate informaţiile topografice în termen de 6 (şase) luni de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres, indicate în anexa 1 la Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

### Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei

4.1.	Perimetrul de Distribuţie a Apei desemnează limita reţelei(lor) de apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Acesta se va întinde până la o distanţă de cel puţin 100 (o sută) de metri calculaţi in orice direcţie de la oricare punct al reţelei(lelor) de apă potabilă.

4.2.	Această limită este definită în contractul dintre Autoritatea delegantă şi Operator.

4.3. 	Perimetrele de Distribuţie a Apei sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone urbane şi industriale şi pentru a permite Operatorului să îşi atingă obiectivele Serviciului.

# TITLUL II – FURNIZAREA serviciului

### Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă

5.1	Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

a) captări;

b) aducţiuni;

c) staţii de tratare a apei brute;

d) staţii de pompare;

e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

f) reţele de de transport şi distribuţie;

g) branşamente, până la punctul de delimitare;

5.2	Reţeaua publică de alimentare cu apă  este definită în art. 1 din Dispoziţiile Generale ale prezentului Contract.

5.3.    Apa nefacturată

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanţa un program de detectare a scurgerilor si de reducere a apei nefacturate din reţelele de distribuţie a apei, inclusiv orice echipament necesar a fi achiziţionat in acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o resursă principală pentru depistarea pierderilor de apă. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanţei Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

### Articolul 6 – Reamplasarea reţelei

6.1	Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu din partea unei administraţii sau comunităţi sunt executate pe cheltuiala solicitantului pe baza unei Documentaţii aprobate de Operator.

6.2	Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt executate pe cheltuiala solicitantului pe baza unei Documentaţii aprobate de Operator.

6.3.	 În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o reţea, Autoritatea delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

### Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă

7.1	Operatorul va actualiza toate informaţiile tehnice privind instalaţiile de apă potabilă şi lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

7.2	Instalaţiile de producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă sunt Bunuri Publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

7.3 	Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.

Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a instalaţiilor, a conductelor, reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului Operatorului.

7.4	Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenţionează să execute lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei reţele de transport sau alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecţia reţelelor de telecomunicaţii, de electricitate şi apă. Acesta trebuie să obţină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecţie rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective. Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpături de-a lungul traseului sau în intersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi  a celor de extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect  întocmit de un Operator autorizat, însuşit de Compania de Apă Arad.

Predarea amplasamentului se va face în prezenţa delegatului Companiei de Apă, pe baza unui proces verbal de predare-primire a instalaţiilor existente, proces verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor de apă şi canalizare.

7.5	Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepţia controlorilor din partea Autorităţii  delegante însoţiţi de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor şi şantierelor aferente sau asociate Serviciului Concesionat de apă, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalaţiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare amplasate în zona de protecţie sanitară.

7.6	Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcţionalităţii lor se pedepseşte conform legii penale.

7.7	Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apă a localităţii trebuie să fie protejată împotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea acestora se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor din teritoriul aferent.

Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă în conformitate cu standardele în vigoare.

Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor.

7.8	Operatorul împreună cu Autoritatea delegantă va institui conform legii zone de protecţie împrejurul tuturor instalaţiilor care fac parte din procesele de producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă.

7.9	Nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone sunt marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone constituie infracţiune în domeniul sistemului de alimentare în conformitate cu legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

### Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă

8.1 Cantitatea

Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă care să satisfacă nevoile de apă potabilă în sectorul public şi privat consumatorilor aflaţi în perimetrul de distribuţie a apei şi de colectare a apelor uzate.

8.2 Presiunea

Presiunea minimă a apei potabile în condiţii normale de funcţionare, cu excepţia situaţiilor când sunt deschişi hidranţii de alimentare cu apă sau de incendiu va fi de  1,5 atm pentru imobilele cu până la patru nivele şi de 4 atm pentru imobilele (cu mai mult de 4 nivele) racordate la reţeaua de înaltă presiune. Măsurare presiunii se face la intrarea în apometru.

Pentru clădirile cu mai mult de patru nivele aflate în perimetre în care nu există reţea de alimentare cu apă de înaltă presiune solicitantul va instala pe cheltuiala sa o staţie de hidrofor individuală care va rămâne în proprietatea sa şi căreia îi va asigura întreţinerea şi funcţionarea.

Presiunea maximă a apei potabile, în condiţii normale de funcţionare a Serviciului, va fi de 6 kg/cm2 la orice Punct de Alimentare.

Operatorul este responsabil pentru pagubele potenţiale ce ar rezulta din variaţiile presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficienţele în alimentarea cu apă şi prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor să ia precauţiile împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecţie (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forţa hidraulică şi aşa mai departe).

8.3	Calitatea apei

Apa furnizată trebuie să fie potabilă şi să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele legale şi reglementare Române în vigoare.

Răspunderea Operatorului în ceea ce priveşte calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator. Le revine Utilizatorilor sarcina efectuării şi întreţinerii instalaţiilor lor interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calităţii apei.

Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile ori de câte ori este necesar şi va respecta în acest sens prevederile emise de Autoritatea delegantă.

Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este cazul.

8.4 Debitul

Debitul oferit în contractul de furnizare/prestareşi utilizare a Serviciului este debitul considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său şi pe care Operatorul se obligă să-l pună în permanenţă la dispoziţia sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de Operator, care corespunde contoarelor specifice şi diametrelor branşamentelor. Debitul trebuie corelat cu standardele prevăzute de normele legale şi reglementare române în vigoare.

Gama debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluţiilor tehnice sau a noilor politici adoptate de operator în ceea ce priveşte contractele de furnizare/prestare şi utilizare a Serviciului.

Debitul poate fi întrerupt datorită lucrărilor sau incidentelor legate de reţelele publice.

### Articolul 9 - Branşamentele

9.1	Un Branşament deserveşte de regulă un singur Utilizator.

9.2. Branşamentele sunt executate numai de Operator sau de firme specializate autorizate de Operator, în limita fondurilor disponibile ce i-au fost puse la dispoziție în acest scop de  autoritatea publică locală și de utilizator în condițiile legislatiei speciale aplicabile în domeniu.

9.3	Branşamentele fac parte din bunurile concesiunii. Toate Branşamentele sunt întreţinute, reparate şi reabilitate pe cheltuiala autorității delegante. Cu toate acestea, modificările solicitate de utilizator la un branșament existent precum și costul deplasărilor ocazionate de executarea unor astfel de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.

9.4	În interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei, Autoritatea delegantă va finanţa toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Branşamente.

9.5	În afara Perimetrului de Distribuţie a Apei, Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Branşamente; vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Autoritatea delegantă sau de Utilizatorul care a solicitat branşarea, respectând condiţiile tehnice impuse de Operator.

### Articolul 10 - Contoarele

10.1	Utilizatorii sunt responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora. Contoarele vor fi accesibile în permanenţă reprezentanţilor Operatorului.

10.2	Tipul şi modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) şi vor avea marje de erori maxime conform NML.

10.3	Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate şi întreţinute de Operator pe baze contractuale. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator pe baza legislaţiei în vigoare.

10.4	Costurile cu verificarea periodică şi întreţinerea Contoarelor sunt plătite de Operator şi se regăsesc în structura preţului, cu excepţia costurilor cu reparaţiile care nu sunt o consecinţă a folosinţei lor – asemenea costuri specifice sunt în sarcina Utilizatorului care este obligat să ia măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării Contoarelor.

10.5	Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalităţi şi fără a limita dreptul la acţiune în justiţie, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă de îndată ce descoperă că a fost adusă o modificare la aparatele şi accesoriile Sistemelor de Contorizare şi de Control de care este responsabil Utilizatorul sau dacă Utilizatorul îi împiedică accesul reprezentanţilor Operatorului la contoarele sale.

10.6	În cazul în care contorul este blocat (defect), va fi schimbat în cel mai scurt timp pe cheltuiala Operatorului. În acest caz Operatorul va estima consumul Utilizatorului luând ca referinţă consumurile înregistrate în lunile precedente.

10.7	Diametrele Contoarelor sunt alese, în principiu, pe baza consumurilor medii zilnice ale Utilizatorilor. Cifrele de mai jos sunt date indicativ :

| Diametrele Contoarelor (mm) | Consumul mediu zilnic (m3) | Consumul standard pe oră (m3) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 3 | 1,5 |
| 20 | 5 | 2,5 |
| 30 | 14 | 5 |
| 40 | 35 | 10 |
| 50 | 70 | 25 |
| 60 | 100 | 45 |
| 80 | 200 | 60 |
| 100 | 450 | 100 |
| 150 | 1000 | 250 |
| 200 | 2000 | 400 |

  - Operatorul poate înlocui un contor dacă se dovedeşte o diferenţă semnificativă între consum şi debitul indicat în contractul de furnizare/prestare şi utilizare a Serviciului.

### Articolul 11 – Verificarea contoarelor

11.1	Operatorul va respecta legislaţia metrologică în vigoare pentru verificările periodice.

Operatorul şi Utilizatorul vor putea verifica contoarele suspecte de înregistrari eronate.

11.2	Utilizatorul are dreptul să ceară verificarea contoarelor sale, atât în laboratorul Operatorului cât şi în alte laboratoare acreditate de BRML. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se constată că eroarea de măsurare a contorului se încadrează în limitele stabilite de lege (contorul este admis) şi sunt suporate de Operator dacă se constată că eroarea de măsurare a contorului nu se încadrează în limitele stabilite de lege(contorul este declarat respins).

11.3	Orice violare a sigiliilor, precum şi orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul de apă potabilă peste cantităţile înregistrate de contor sau modificarea indicaţiilor contorului vor da dreptul Operatorului să înceteze furnizarea apei fără alte formalităţi şi să intreprindă demersurile legale pentru recuperarea prejudiciului creat. Cheltuielile pentru înregistrarea şi întreruperea alimentării cu apă potabilă şi redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator.

11.4	În situaţia în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părţi, care are ca rezultat nereflectarea realităţii în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurenţa deficitului şi luând în considerare constatările înregistrate. Litigiile referitoare la comensaţie vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă dacă ele nu au fost rezolvate pe cale amiabilă între părţi.

### Articolul 12 – Instalaţiile Interioare

12.1	Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate şi întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi normelor tehnice aplicabile.

Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se prevină orice posibilă comunicare cu reţelele de apă uzată sau pluvială şi să se prevină utilizarea ilicită şi frauduloasă a apei potabile.

12.2	Nu constituie reţele publice:

- reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice

- reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau a unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private

- reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice

12.3	Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producţie autonomă a apei potabile în paralel cu branşarea la sistemul centralizat de apă potabilă..

12.4	În cazul în care Utilizatorul pe lângă branşarea la reţeaua publică de apă potabilă are pe reţeaua interioară şi sursă autonomă de producere a apei potabile, Operatorul va suspenda alimentarea de la reţeaua publică.

12.5	Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele şi normativele în vigoare.

### Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public

13.1	Instalaţiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, sunt considerate în cuprinsul Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă ca fiind Instalaţii Interioare.

13.2	Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar întreţinerea lor este responsabilitatea Operatorului

### Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare

14.1	Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceştia respectă standardele stabilite de contractul de furnizare/prestare şi utilizare a Serviciului.

14.2	După punerea sub presiune a Instalaţiilor Interioare, Operatorul are dreptul să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de branşare.

Atunci când cere inspectarea unei Instalaţii Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru care Instalaţiile Interioare aduc atingere reţelei publice. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă se constată cu ocazia controlului că cererea a fost justificată, costurile inspecţiei sunt suportate de Utilizator. În caz contrar, costurile inspecţiei sunt suportate de Operator.

14.3	Operatorul va întrerupe alimentarea cu apă potabilă dacă Utilizatorul împiedică delegatul împuternicit al Operatorului de a controla instalaţiile anterioare, nu a dat curs cererii îndreptăţite a Operatorului de remediere în termenul limită a deficienţele constate la inspecţia instalaţiei interioare a acestuia.

### Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice

15.1.	Operatorul va asigura ca drumurile şi pavajul să fie refăcute şi readuse la o stare perfectă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri conform Articolului 20.4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi a normelor privind drumurile.

15.2.	Autoritatea delegantă va asigura readucerea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în starea lor iniţială atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Autoritatea delegantă şi Operatorul au obligaţia de informare reciprocă asupra lucrărilor întreprinse care pot afecta reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare.

15.3.	Operatorul are obligaţia de a obţine autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

# TITLUL III – PREŢUL

### Articolul 16 – Reguli

  - La data intrării în vigoare a prezentului contract Operatorul va practica tariful prevăzut în anexa 1 de mai jos.

  - Modificările şi ajustările preţurilor şi tarifelor se va face în conformitate cu articolul 36 din Dispoziţii Generale şi articolului 25 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

  - Utilizatorii vor fi facturaţi pe baza înregistrărilor contoarelor de Branşament şi, prin excepţie, în sistem pauşal atunci când nu există contoare de Branşament, până la instalarea acestora.

# TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI furnizat UTILIZATORILOR

### Articolul 17 – Standardele de alimentare

17.1	Operatorul este obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de calitate, presiune şi temperatură prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea Articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

17.2	Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorităţii delegante sau de terţi autorizaţi, îndeosebi în ceea ce priveşte controlul calităţii apei potabile şi a standardelor de securitate.

17.3	În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare a prezentului contract, Autoritatea delegantă şi Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe necesare respectării graficului de lucrări şi asigurării calităţii alimentării cu apă potabilă, precum şi respectării standardelor sanitare şi de securitate pentru Utilizatori şi populaţie în general. Procedurile de Control vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract.

### Articolul 18 – Întreruperile Serviciului

18.1	Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanenţă conform condiţiilor fixate prin contractul de furnizare/prestare şi utilizare a Serviciului, cu respectarea articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

18.2	În termen de 24 (douăzeci şi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare a prezentului contract, Autoritatea delegantă şi Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat şi sancţiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice şi sancţiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract.

18.3	Raportul anual adresat Autorităţii delegante de către Operator va cuprinde evidenţa întreruperilor Serviciului.

18.4	Operatorul va ţine la dispoziţia Autorităţii delegante înregistrările şi documentele referitoare la întreruperile Serviciului.

### Articolul 19 – Termenele Serviciului

19.1	Operatorul se obligă să respecte termenele Serviciului faţă de Utilizatori, fixate în anexa 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

19.2	Raportul anual adresat Autorităţii delegante de către Operator va cuprinde evidenţa termenelor Serviciului faţă de Utilizatori, precum şi a plângerilor utilizatorilor.

# ANEXE

Anexa 1 – Preţul pentru Apă

Anexa 2 – Duratele de Viaţă Tehnică – Echipamente şi Lucrări - Apă

Anexa 3 – Termenele Serviciului de alimentare cu apă

Anexa 1 – PREȚUL PENTRU APĂ POTABILĂ

| Strategia de tarifare | AJUSTĂRI ÎN TERMENI REALI (ÎN PROCENTE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificație | Preț tarif inițial |  |  |  |  |  |
| Anul | 2022 | 01.09.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2027 |
|  | lei/mc. | % | % | % | % | % |
| Preț apă în întreaga arie de operare | 4,24 | 33,93 | 0,43 | 1,79 | 3,47 | 3,55 |

Strategia de tarifare este confprmă Planului de Afaceri și respectă avizul conform al A.N.R.S.C. nr. 978944/10.07.2023. Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici TVA.

## ANEXA 2 – Duratele de Viaţă Tehnică – Echipamente şi Lucrări - Apă

Acestea, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, sunt de :

| Echipamente şi lucrări | Durata de viaţă tehnică (ani) |
| --- | --- |
| Puturi forate | 24 |
| Utilaje tehnologice | 8 |
| Căi de acces | 20 |
| Statii de tratare | 24 |
| Statii de tratare: echipamente electromecanice | 8 |
| Statii de pompare | 32 |
| Conducte de transport | 24 |
| Conducte de alimentare | 24 |
| Rezervoare de apă din beton | 40 |
| Branşamente | 24 |
| Contoarele Utilizatorilor | 4 |

## ANEXA 3 – TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

| Operaţia | Termenul limită | Data de la care începe să curgă termenul |
| --- | --- | --- |
| Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de branşare/racord şi utilizare a serviciilor şi pregătirea unei liste de preţuri | - 15 zile lucrătoare | Data primirii cererii |
| Realizarea unui nou Branşament sau desfintarea unui Branşament existent | - 15 zile lucrătoare | - Data plăţii cheltuielilor pentru Branşament - De la data eliberării avizelor |
| Repunerea în funcţiune a unui Branşament existent | - 5 zile lucrătoare | - Data plăţii debitelor restante si a costurilor pentru punerea în funcţiune a Branşamentului |
| Răspunsul la o plângere | - 30 zile lucrătoare | - De la data înregistrării plângerii |

modificare adusă prin Actul aditional nr. 19 la Contractul de Delegare

modificare adusă prin Actul aditional nr. 18 la Contractul de Delegare

Din lista anexelor a fost eliminată Anexa 2 privind preturile bransare si alte servicii conexe care se va regăsi in anexa J la Dispozițiile Generale ale Contractului de delegare, modificare adusă de Actul Aditional nr. 20 la Contractul de delegare

Modificare adusă prin Actul Aditional nr. 20 la Contractul de delegare

Anexa 2 este fosta anexă 3 ca urmare a modificării intervenite prin Actul Aditional nr. 20 la Contractul de delegare

Anexa 3 este fosta anexă 4 ca urmare a modificării intervenite prin Actul Aditional nr. 20 la Contractul de delegare